Перелік матеріалів, що не задіяні у виробництві

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | кількість | од.вим. |
| 1 | Клапан 15с22нж Д.50 РУ40 | 2 | шт |
| 2 | Клапан 15с27нж Д.25 РУ63 | 1 | шт |
| 3 | Клапан 15с27нж Д.32 РУ63 | 1 | шт |
| 4 | Клапан 15кч33п Д.32 РУ16 | 5 | шт |
| 5 | Клапан 15кч33п Д.32 РУ16 | 10 | шт |
| 6 | Клапан 15кч16нж (14с20п) Д.25 РУ25 | 6 | шт |
| 7 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.15 РУ16 | 2 | шт |
| 8 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.15 РУ16 | 1 | шт |
| 9 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.20 РУ16 | 1 | шт |
| 10 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.50 РУ16 | 1 | шт |
| 11 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.80 РУ16 | 1 | шт |
| 12 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.25 РУ16 | 1 | шт |
| 13 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.40 РУ16 | 2 | шт |
| 14 | Клапан 15с21нж (15с65нж) Д.80 РУ16 | 1 | шт |
| 15 | Клапан 15нж65 (п,бк) Д.80 РУ16 | 1 | шт |
| 16 | Клапан 15нж58бк Д.80 | 1 | шт |
| 17 | Клапан 15нж65бк Д.80 РУ16 | 1 | шт |
| 18 | Клапан 15нж6бк Д.6 | 2 | шт |
| 19 | Клапан 15с22нж Д.80 РУ16 (15с65нж) | 6 | шт |
| 20 | Клапан 15с22нж Д.80 РУ40 | 4 | шт |
| 21 | Клапан 15кч16нж Д.100 (15с22нж) | 6 | шт |
| 22 | Клапан 15с65п(нж) Д.15 РУ16 | 8 | шт |
| 23 | Клапан 15с65п(нж) Д.32 РУ16 | 2 | шт |
| 24 | Клапан 15нж65 (п,бк) Д.80 РУ16 | 1 | шт |
| 25 | Клапан 15нж65 (п,бк) Д.80 РУ16 | 3 | шт |
| 26 | Клапан 15нж65 (п,бк) (15нж50п) Д.150 РУ16 | 1 | шт |
| 27 | Клапан 15с21нж Д.32 РУ16 (15с65нж) | 3 | шт |
| 28 | Клапан 15нж65бк Д.125 (12Х18Н10Т) | 6 | шт |
| 29 | Клапан електромагнітний ВН-3/4 Н4 | 1 | шт |
| 30 | Клапан електромагнітний ВФ-3/4 Н4 | 1 | шт |
| 31 | Клапан КЗС/ГД-150 Д.150 | 2 | шт |
| 32 | Клапан електромагнітний ВФ-3/4 Н4 Д.20 РУ4 | 1 | шт |
| 33 | Клапан електромагнітний ВН-3/4 Н-4 Д.20 РУ4 | 1 | шт |
| 34 | Клапан 15кч33п Д.32 | 34 | шт |
| 35 | Клапан 15кч16нж Д.50 РУ25 | 18 | шт |
| 36 | Клапан 15кч16нж Д.32 РУ25 | 18 | шт |
| 37 | Клапан 15кч33п Д.32 РУ16 | 72 | шт |
| 38 | Клапан 15кч16нж Д.40 РУ25 | 1 | шт |
| 39 | Клапан 15кч16нж Д.150 (15с22нж) | 1 | шт |
| 40 | Клапан 15кч16нж Д.50 РУ25 | 5 | шт |
| 41 | Клапан 15кч16нж Д.40 РУ25 | 6 | шт |
| 42 | Клапан 15кч16нж Д.25 РУ25 (14с20п) | 6 | шт |
| 43 | Клапан 15кч16нж Д.80 РУ25 | 6 | шт |
| 44 | Вентиль 15кч16нж Д.80 РУ25 | 18 | шт |
| 45 | Клапан регулюючий Т-34 Д.80 | 1 | шт |
| 46 | Клапан 16с10п Д.150 РУ16 | 1 | шт |
| 47 | Клапан 16с10нж ФММ 80 | 1 | шт |
| 48 | Засувка 30с64нж Д.50 РУ25 | 1 | шт |
| 49 | Засувка 30с64нж Д.100 РУ25 | 1 | шт |
| 50 | Засувка 30с64нж Д.150 РУ25 | 6 | шт |
| 51 | Засувка ЗЛ-4 (Клапан 15с22нж) Д.40 | 2 | шт |
| 52 | Засувка ЗЛ-4 (Клапан 15с22нж) Д.65 | 2 | шт |
| 53 | Засувка 30нж41нж Д.300 (10Х17Н13М3ТЛ) | 1 | шт |
| 54 | Конденсатовідвідник 45ч13нж ФММ 50 | 1 | шт |
| 55 | Клапан 13тн2п Д.50 | 1 | шт |
| 56 | Клапан 13тн2п Д.150 | 1 | шт |
| 57 | Клапан 13тн2п Д.50 | 2 | шт |
| 58 | Клапан 13тн2п Д.80 | 1 | шт |
| 59 | Клапан 13тн2п Д.80 РУ11.2 | 2 | шт |
| 60 | Клапан 13тн2п Д.100 РУ11.2 | 1 | шт |
| 61 | Клапан 13тн2п Д.150 | 1 | шт |
| 62 | Клапан запірно-проходнецький1С-7-1 Д.80 РУ63 | 1 | шт |
| 63 | Клапан відсікаючий 22нж840нж Д.32 | 1 | шт |
| 64 | Клапан 16ч6бр Д.100 | 2 | шт |
| 65 | Кран 11с6бк Д.50 (КЦО з обігрівом) | 1 | шт |
| 66 | Кран 11с6бк Д.100 (КЦО з обігрівом) | 1 | шт |
| 67 | Кран 11с6бк Д.150 (КЦО з обігрівом) | 1 | шт |
| 68 | Кран шаровий ГАЗ.Д.32 | 4 | шт |
| 69 | Кран шаровий газовий Д.50 | 1 | шт |
| 70 | Клапан 15кч33п Д.40 РУ16 | 3 | шт |
| 71 | Клапан 15нж65 (п,бк) (15нж50п) Д.100 РУ16 | 1 | шт |
| 72 | Клапан 15нж6бк Д.15 | 4 | шт |
| 73 | Вентиль фланцевий 15кч14п ФММ150 ру-16 | 2 | шт |
| 74 | Клапан 15кч33п Д.40 | 2 | шт |
| 75 | Вентиль 15с22нж ФММ 150 | 1 | шт |
| 76 | Клапан регулюючий 16с13нж ФММ 80 | 3 | шт |
| 77 | Клапан регулюючий 16с13нж ФММ 40 РУ40 | 1 | шт |
| 78 | Засувка 30ч6бк Д.80 РУ10 | 10 | шт |
| 79 | Кран 11С41П Д.125\*100 | 2 | шт |
| 80 | Регулятор тиску 21ч10нж ДУ 150 | 1 | шт |
| 81 | Засувка 30с41нж (31с38нж) Д.350 | 2 | шт |
| 82 | Засувка клинова фланцева 30с41нж ФММ 100 | 2 | шт |
| 83 | Засувка 30нж65нж Д.100 (10Х17Н13М2ТЛ) | 1 | шт |
| 84 | Засувка 30нж41нж (10Х17Н13М2Т) Д.80 РУ16 | 1 | шт |
| 85 | Засувка 30нж41нж Д.50 РУ16 | 1 | шт |
| 86 | Конденсатовідвідник 45с13нж ФММ 32 | 4 | шт |
| 87 | Клапан шаровий ZКО ФММ 200 | 2 | шт |
| 88 | Клапан зворотній поворотний 19с38нж Ф80 РУ40 | 1 | шт |
| 89 | Клапан 17с6нж (17с7нж,17с23нж) Д.80 | 2 | шт |
| 90 | Клапан герметичний 764/26 ФММ 200 | 1 | шт |
| 91 | Діафрагма Д.32 К ВЕНТИЛЮ 15ч95эм | 6 | шт |
| 92 | Клапан 15ч93ем Д.40 | 80 | шт |
| 93 | Клапан 15ч93-96эм Д.100 | 2 | шт |
| 94 | Клапан 15ч93-96эм Д.150 | 1 | шт |
| 95 | Вентиль фланцевий 15ч94эм ФММ 150 | 4 | шт |
| 96 | Клапан 15ч93-96эм Д.15 | 1 | шт |