Фотофіксація екстер’єру буд. літ. Д’-1, Д’-3

Ідентифікація та опис оцінюваних приміщень, розташованих в буд. літ. Д’-1, Д’-3

| 1-й поверх | Позиція за планом | Назва | Площа, м2 | Опис | Використання/функціональну призначення | Комунікації, підведені до приміщення | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Майстерня | 15,1 | Приміщення не має відокремленого входу. Вхід навний з приміщення цеху поз.12. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 12 | Цех | 35,6 | Вхід до приміщення наявний з вулиці. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 13 | Майстерня | 57,6 | Вхід до приміщення наявний з вулиці. Між приміщенням поз. 13 та поз. 17 демонтовано перегородку. Натомість замуровано прохід між поз.13 та поз. 14. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 14 | Склад | 80,5 | Вхід до приміщення наявний з вулиці. Між приміщенням поз. 13 та поз. 14 змуровано перегородку. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – дерево. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 15 | Склад | 60,2 | Вхід до приміщення складу поз. 14. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – дерево. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Складське | Електропостачання |  |
|  | 16 | Коридор | 14,2 | Це приміщення є фактично малесеньким складом, вхід до якого наявний зі складу поз. 15. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – дерево. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Складське | Електропостачання |  |
|  | 17 | Майстерня | 41,1 | Вхід до приміщення наявний з вулиці. Між приміщенням поз. 13 та поз. 17 демонтовано перегородку. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 18 | Цех | 47,2 | Вхід до приміщення замурований з боку вулиці. Між приміщенням поз. 17 та поз. 18 демонтовано перегородку. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 19 | Цех | 43,0 | Це приміщення немає відокремленого входу з вулиці. Вхід до приміщення наявний з цеху поз. 20. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 20 | Цех | 58,9 | Це приміщення має відокремлений вхід з вулиці. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – з/бетон. Приміщення перебуває у незадовільному стані, потребує проведення капітального ремонту. | Виробничо-складське | Електропостачання |  |
|  | 21 | Склад | 18,5 | Приміщення має відокремлений вхід з боку центральною вулиці. Приміщення занедбане різним мотлохом, перебуває у незадовільному стані. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття – дерево . | Складське | Електропостачання |  |
|  | 22 | Склад | 187,0 | Приміщення має три відокремлені входи з боку вулиці. Приміщення занедбане різним мотлохом, перебуває у незадовільному стані. Стіни – цегла, підлога – бетон, перекриття- дерево . | Складське | Електропостачання |  |

Технічна характеристика частини господарської будівлі літ. К

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| * Група капітальності будівлі | - ІV |
| * Рік побудови будівлі | - 1970 |
| * Функціональне призначення будівлі | - господарська будівля |
| * Загальна площа оцінюваної частини будівлі | - 172,6 м2 |
| * Будівельний об’єм будівлі | - 773 м3 |
| * Кількість поверхів будівлі | - 1 поверх |
| * Фундамент | - бутобетон |
| * Стіни | - цегла |
| * Перекриття | - дерево |
| * Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі | - електропостачання - водопостачання - каналізація - газопостачання |

Фотофіксація буд. літ. К

Вхід до частини господарської будівлі літ. К

Частина господарської будівлі літ. К облаштована під пекарню. Планування будівлі не відповідає плану, оскільки внутрі приміщень зведено ряд перегородок. Приміщення будівлі знаходяться у задовільному стані. Будівля забезпечена всіма комунікаціями.

Технічна характеристика господарської будівлі літ. І-1

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| * Група капітальності будівлі | - ІІ |
| * Рік побудови будівлі | - 1967 |
| * Функціональне призначення будівлі | - господарська будівля |
| * Загальна площа оцінюваної частини будівлі | - 101,0 м2 |
| * Будівельний об’єм будівлі | - 744 м3 |
| * Кількість поверхів будівлі | - 1 поверх |
| * Фундамент | - бутобетон |
| * Стіни | - цегла |
| * Перекриття | - з/бетон |
| * Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі | - електропостачання - водопостачання Каналізація в техпаспорті вказана, однак оцінювачем встановлено, що вона до будівлі не підведена. |

Фотофіксація буд. літ. I

Вхід до господарської будівлі літ. І-1

Господарська будівля літ. І облаштована під виробничо-складське приміщення. Планування будівлі відповідає плану. Приміщення будівлі знаходяться у незадовільному стані, потребує капітального ремонту. Будівля забезпечена тільки електропостачанням та водопостачанням, каналізація та водовідведення відсутні.

Технічна характеристика обмінного пункту літ. Ш

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| * Група капітальності будівлі | - ІІ |
| * Рік побудови будівлі | - 1970 |
| * Функціональне призначення будівлі | - обмінний пункт |
| * Загальна площа оцінюваної будівлі | - 567,6 м2 |
| * Будівельний об’єм будівлі | - 3919 м3 |
| * Кількість поверхів будівлі | - 1 поверх |
| * Фундамент | - бутобетон |
| * Стіни | - цегла |
| * Перекриття | - з/бетон |
| * Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі | - електропостачання |

Фотофіксація буд. літ. Ш

Вхід до будівлі літ. Ш