Опис нерухомого майна

| № | Рік побу-дови | Літера на плані БТІ | Найменування | Площа забудови,м2 | Будівельний об’єм, м3 | Загальна площа приміщень, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1984 | Б2 | Трансформаторна підстанція ТП-14 (тимчасова будівля) | 7,0 | 17 |  |
| Стіни металеві, покрівля металева, підлоги металеві, мережі та обладнання відсутні |
| 2 | 1984 | Й4 | Погріб з шийкою | 21,1 | 48 | 21,1 |
| Стіни цегляні. Перекриття цегляне. Підлоги глинобитні. Сходи цегляні. Мережі відсутні. |
| 3 |  | №19 | Пожежне водоймище |  | 300 |  |
| Стіни бетонні. Перекриття із з/б панелей. Підлоги бетонні. |
| 4 |  | №20 | Артезіанська свердловина |  | 150м |  |
| З металевих труб. В аварійному стані. |
| 5 |  | №21 | Резервуар для води | 12,6 | 35 |  |
| Підземний. Стіни бетонні. Перекриття із з/б панелей. Підлоги бетонні. В аварійному стані. |
| 6 |  | №22 | Резервуар для води | 30,8 | 92 |  |
| Підземний. Стіни цегляні. Перекриття із з/б панелей. Підлоги бетонні. В аварійному стані. |
| 7 |  | №23 | Резервуар для води |  | 35 |  |
| Підземний. Стіни бетонні. Перекриття із з/б панелей. Підлоги бетонні. В аварійному стані. |
| 8 |  | №24 | Свердловина |  | 150м |  |
| З металевих труб. В аварійному стані. |

| № | Рік побу-дови | Літера на плані БТІ | Найменування | Технічний стан | Фізичний знос, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1984 | Б2 | Трансформаторна підстанція ТП-14 (тимчасова будівля) | Незадовільний | 50 |
| 2 | 1984 | Й4 | Погріб з шийкою | Ветхий | 65 |
| 3 |  | №19 | Пожежне водоймище | Аварійний | 95 |
| 4 |  | №20 | Артезіанська свердловина | Аварійний | 95 |
| 5 |  | №21 | Резервуар для води | Аварійний | 95 |
| 6 |  | №22 | Резервуар для води | Аварійний | 95 |
| 7 |  | №23 | Резервуар для води | Аварійний | 95 |
| 8 |  | №24 | Свердловина | Аварійний | 95 |

| № | Рік побудови | Літера на плані БТІ | Найменування | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1984 | Б2 | Трансформаторна підстанція ТП-14 (тимчасова будівля) | 1500 |
| 2 | 1984 | Й4 | Погріб з шийкою | 6300 |
| 3 |  | №19 | Пожежне водоймище | 6800 |
| 4 |  | №20 | Артезіанська свердловина | 2800 |
| 5 |  | №21 | Резервуар для води | 800 |
| 6 |  | №22 | Резервуар для води | 2100 |
| 7 |  | №23 | Резервуар для води | 800 |
| 8 |  | №24 | Свердловина | 2800 |
|  |  |  | ВСЬОГО: | 23900 |