| Перелік невід’ємних поліпшень об’єкту оренди - 27/100 частин Адміністративної будівлі, розташованої за адресою: 71630, Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 11, ІV поверх, загальною площею 562,0 кв. м., |
| --- |
| Комунальне унітарне підприємство «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради в особі ліквідатора – арбітражного керуючого Кравченка Р.М., що діє на підставі Постанови Господарського суду Запорізької області від 25.01.2019 (надалі – Орендодавець) та Фізична особа – підприємець Кожевніков Олег Анатолійович, якій діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серії В02 № 599350 від 23.03.2007, номер запису про державну реєстрацію 2 080 000 0000 002360 (надалі – Орендар), які разом надалі іменуються – Сторони, визначають наступний склад поліпшень об’єкту оренди, які не можливо відокремити від об’єкту оренди без погіршення його стану, порівняно із станом, у якому об’єкт було передано в оренду: Поліпшення об’єкту оренди - 27/100 частин Адміністративної будівлі, розташованої за адресою: 71630, Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 11, ІV поверх, загальною площею 562,0 кв. м., які виникли внаслідок проведення Орендарем капітального ремонту за погодженням з Орендодавцем відповідно до узгодженої із Орендодавцем та власником об’єкту проектно-кошторисної документації, та які не можливо відокремити від об’єкту оренди без погіршення його стану, порівняно із станом, у якому об’єкт було передано в оренду, вартість та розмір яких відповідно до Постанови Центрального апеляційного суду по справі № 908/2842/18 визначено у сумі у сумі 263 904 грн. (двісті шістдесят три тисячі дев’ятсот чотири гривні) 00 копійок в розмірі вартості робіт з проведеного капітального ремонту за винятком матеріалів та обладнання, які залишаються у власності Орендаря. |
|  |  |  |  |  | Ціна на дату понесення витрат, грн. |  | Витрати пра- |
|  |  | Вид поліпшень/ витрат: «1» - поліпшення/ витрати, які підлягають відшкодуванню Орендодавцем; «2» - поліпшення, які залишаються власністю Орендаря |  |  |  | у тому числі | Виконано | ці робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год. |
| № з / п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Всього | Заробітна плата | Експлуата- ція машин та механізмів | робіт (витрати), грн. | Витрати пра- ці робітників, що обслуго- |
|  |  |  |  |  |  |  | у тому чис- лі заробітна плата машиністів |  | вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Роздiл . Демонтажні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 1 | 100м2 | 15,124 | 261,69 | 261,69 | __-__ - | 3958 | 613 - |
| 2 | Очищення вручну стель вiд вапняної фарби | 1 | 100м2 | 4,89 | 189,73 | 189,73 | __-__ - | 928 | 144 - |
| 3 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 1 | 100м2 | 0,562 | 782,67 | 782,67 | __-__ - | 440 | 62 - |
| 4 | Знiмання пiдвiконних дощок | 1 | 100м2 | 0,124 | 2196,68 | 2196,68 | __-__ - | 272 | 43 - |
|  | Разом по розділу Демонтажні роботи. |  |  |  |  |  |  | 5598 | 862 - |
|  | Роздiл . Оздоблювальнi роботи стель. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг" | 1 | 100 м2 | 1,5018 | 1582,04 | 1579,48 | __-__ - | 2376 | 261 - |
| 6 | Улаштування каркасiв для акустичних конструкцiй стель, металевих | 1 | 100м2 | 1,5018 | 1461,49 | 1461,49 | __-__ - | 2195 | 306 - |
| 9 | Дюбелi 6х40 | 1 | шт | 675,81 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 10 | Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 1 | 100 м2 | 1,5018 | 106,46 | 106,46 | __-__ - | 160 | 22 - |
| 12 | Шпатлювання стель шпаклiвкою стартовою | 1 | 100м2 | 3,9573 | 837,11 | 837,11 | __-__ - | 3313 | 390 - |
| 13 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | 1 | кг | 98,9325 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 14 | Шпаклiвка стартова | 1 | кг | 474,876 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 15 | Шпатлювання стель шпаклiвкою фінішною [стель] | 1 | 100м2 | 2,8493 | 573,08 | 573,08 | __-__ - | 1633 | 192 - |
| 16 | Шпаклiвка фінішна | 1 | кг | 341,916 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 17 | Вапняне фарбування нових поверхонь всерединi будiвлi по штукатурцi | 1 | 100м2 | 2,8493 | 141,78 | 120,47 | __-__ - | 404 | 50 - |
| 18 | Отделка деревесно-волокнистыми плитами по деревянной обрешетке потолков | 1 | 100 м2 | 0,04 | 728,00 | 728,00 | __-__ - | 29 | 4 - |
| 19 | "Вагонка" | 1 | м2 | 4,2 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
|  | Роздiл . Оздоблювальнi роботи стін. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 1 | 100м2 | 1,289 | 953,42 | 953,42 | __-__ - | 1229 | 159 - |
| 21 | Улаштування каркасiв для акустичних конструкцiй стiн, з дерев'яних брускiв | 1 | 100м2 | 2,82 | 1805,86 | 1805,28 | __-__ - | 5093 | 691 - |
| 22 | Облицювання каркасiв стiн євродошкою, вагонкою. | 1 | 100м2 | 2,82 | 759,86 | 759,64 | __-__ - | 2143 | 298 - |
| 23 | Дюбелi 6х40 | 1 | шт | 1240,2 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 26 | Шпатлювання стін шпаклiвкою стартовою | 1 | 100м2 | 9,506 | 626,08 | 626,08 | __-__ - | 5952 | 711 - |
| 27 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | 1 | кг | 237,65 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 28 | Шпаклiвка стартова | 1 | кг | 1140,72 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 29 | Шпатлювання стін шпаклівкою фінішною [стін] | 1 | 100м2 | 9,506 | 451,14 | 451,14 | __-__ - | 4289 | 512 - |
| 30 | Шпаклiвка фінішна | 1 | кг | 1140,72 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 31 | Обклеювання стiн по обштукатуренiй та бетоннiй поверхнi шпалерами | 1 | 100м2 | 9,386 | 423,70 | 423,70 | __-__ - | 3977 | 540 - |
| 32 | Шпалери звичайної якостi | 1 | 100м2 | 10,60618 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 33 | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] | 1 | т | 0,018772 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 34 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 1 | 100м2 | 9,386 | 69,08 | 69,08 | __-__ - | 648 | 87 - |
| 35 | Дисперсiя полiвiнiлацетатна | 1 | кг | 321 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 36 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 1 | 100м2 | 3,882 | 2947,28 | 2947,28 | __-__ - | 11441 | 1428 - |
|  | Роздiл . Підлога. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приміщення 1-24 (без санвузлів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Улаштування пiдстильного шару бетонного | 1 | м3 | 125,55 | 55,79 | 49,01 | __-__ - | 7004 | 835 - |
| 38 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 1 | 100м2 | 4,185 | 569,79 | 569,79 | __-__ - | 2385 | 320 - |
| 39 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 1 | 100м2 | 4,185 | 456,17 | 456,17 | __-__ - | 1909 | 269 - |
|  | Приміщення 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Улаштування пiдстильного шару бетонного | 1 | м3 | 10,95 | 55,79 | 49,01 | __-__ - | 611 | 73 - |
| 41 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 1 | 100м2 | 0,365 | 569,79 | 569,79 | __-__ - | 208 | 28 - |
| 42 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 1 | 100м2 | 0,365 | 456,17 | 456,17 | __-__ - | 167 | 23 - |
|  | Приміщення санвузлів (22,26). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Улаштування пiдстильного шару бетонного | 1 | м3 | 27,3 | 55,79 | 49,01 | __-__ - | 1523 | 182 - |
| 44 | Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами на мастицi | 1 | 100м2 | 0,91 | 3334,00 | 473,54 | __-__ - | 3034 | 61 - |
| 45 | Гідроізоляція Полімікс - ГС | 1 | м2 | 101,92 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 46 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | 1 | кг | 69,16 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 47 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами на мастицi | 1 | 100м2 | 0,91 | 1584,86 | 289,56 | __-__ - | 1442 | 37 - |
| 48 | Гідроізоляція Полімікс - ГС | 1 | м2 | 101,92 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 49 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 1 | 100м2 | 0,91 | 569,79 | 569,79 | __-__ - | 519 | 70 - |
| 50 | Улаштування покриття з керамiчних плиток на Мастицi | 1 | 100м2 | 0,91 | 2051,25 | 1549,05 | __-__ - | 1867 | 176 - |
|  | Приміщення інфракрасної сауни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Улаштування пiдстильного шару бетонного | 1 | м3 | 1,2 | 55,79 | 49,01 | __-__ - | 67 | 8 - |
| 52 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 1 | 100м2 | 0,04 | 569,79 | 569,79 | __-__ - | 23 | 3 - |
| 53 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 1 | 100м2 | 0,04 | 456,17 | 456,17 | __-__ - | 18 | 3 - |
|  | Разом по розділу Підлога. |  |  |  |  |  |  | 20777 | 2088 - |
|  | Роздiл . Вiкна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Установлення вiконних блокiв iз металопластику в кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2 | 1 | 100м2 | 0,072 | 854,33 | 854,33 | __-__ - | 62 | 8 - |
| 57 | Установлення вiконних блокiв iз металопластику в кам'яних стiнах, площа прорiзу бiльше 3 м2 | 1 | 100м2 | 0,999 | 725,31 | 725,31 | __-__ - | 725 | 91 - |
| 61 | Піна монтажна уп-750 мм | 1 | уп | 50 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
|  | Роздiл . Дверi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Заповнення прорiзiв у кам'яних стiнах дверними блоками з металопластику, площа прорiзу до 3 м2 | 1 | 100м2 | 0,063 | 650,94 | 650,94 | __-__ - | 41 | 5 - |
| 64 | Піна монтажна уп-750 мм | 1 | уп | 6 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 65 | Установлення дверних блокiв в зовнiшнiх та внутрiшнiх дверних прорiзах в кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2 | 1 | 100м2 | 1,1382 | 1247,99 | 1247,99 | __-__ - | 1420 | 186 - |
| 68 | Монтаж дверей противопожарних ПД21-8г | 1 | 1т | 0,12 | 796,62 | 796,62 | __-__ - | 96 | 11 - |
|  | Розділ Водопровод В1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 20 мм |  | 1 | 100м | 1,195 | 1064,56 | 811,86 | 252,70 27,10 | 1272 | 119 4 |
| 71 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20х2,8 мм | 1 | м | 119,5 | 6,98 | - | __-__ - | 834 | __-__ - |
| 72 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 25 мм | 1 | 100м | 0,22 | 1119,67 | 850,80 | 268,87 28,83 | 246 | 23 1 |
| 73 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 25х3,5 мм | 1 | м | 22 | 10,97 | - | __-__ - | 241 | __-__ - |
| 74 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 32 мм | 1 | 100м | 0,172 | 1274,06 | 958,69 | 315,37 33,82 | 219 | 20 1 |
| 75 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 32х4,4 мм | 1 | м | 17,2 | 18,20 | - | __-__ - | 313 | __-__ - |
| 76 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 40 мм | 1 | 100м | 0,275 | 1485,55 | 1040,80 | 444,75 47,70 | 409 | 35 2 |
| 77 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 40х5,5 мм | 1 | м | 27,5 | 27,73 | - | __-__ - | 763 | __-__ - |
| 78 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 63 мм | 1 | 100м | 0,684 | 1659,62 | 1113,79 | 545,83 58,54 | 1135 | 95 5 |
| 79 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 63х8,6 мм | 1 | м | 68,4 | 72,69 | - | __-__ - | 4972 | __-__ - |
| 80 | Установлення змiшувачiв для мийки та душа. | 1 | 10шт | 3,8 | 107,32 | 107,32 | __-__ - | 408 | 50 - |
|  | Вузол обліку: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Штуцери з'єднувальні | 1 | комплект | 1 | 1,62 | - | __-__ - | 2 | __-__ - |
| 87 | Установлення водомiрiв дiаметром 20 мм | 1 | шт | 1 | 62,16 | 62,16 | __-__ - | 62 | 8 - |
| 88 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 1 | 100 шт | 0,02 | 396,50 | 396,50 | __-__ - | 8 | 1 - |
|  | Роздiл . Т3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 20 мм | 1 | 100м | 0,856 | 1064,56 | 811,86 | 252,70 27,10 | 911 | 85 3 |
| 92 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм | 1 | м | 85,6 | 7,73 | - | __-__ - | 662 | __-__ - |
| 93 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 25 мм | 1 | 100м | 0,117 | 850,80 | 850,80 | __-__ - | 100 | 12 - |
| 94 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | 1 | м | 11,7 | 12,07 | - | __-__ - | 141 | __-__ - |
| 95 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 32 мм | 1 | 100м | 0,148 | 964,06 | 958,69 | __-__ - | 143 | 17 - |
| 96 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | 1 | м | 14,8 | 20,40 | - | __-__ - | 302 | __-__ - |
| 97 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 40 мм | 1 | 100м | 0,165 | 1485,55 | 1040,80 | 444,75 47,70 | 245 | 21 1 |
| 98 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 40х6,7 мм | 1 | м | 16,5 | 33,14 | - | __-__ - | 547 | __-__ - |
| 99 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 1 | 100м | 0,125 | 1553,93 | 1046,51 | 507,42 54,42 | 194 | 16 1 |
| 100 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 50х8,4 мм | 1 | м | 16,5 | 50,83 | - | __-__ - | 839 | __-__ - |
|  | Роздiл . Т4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 25 мм | 1 | 100м | 1,93 | 850,80 | 850,80 | __-__ - | 1642 | 202 - |
| 102 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | 1 | м | 193 | 12,07 | - | __-__ - | 2330 | __-__ - |
| 105 | Установлення висушувачiв для рушникiв | 1 | 10шт | 1,8 | 91,58 | 86,83 | __-__ - | 165 | 21 - |
| 107 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм |  | 1 | 100м | 0,38 | 908,74 | 908,74 | __-__ - | 345 | 42 - |
| 108 | Установлення мийок на одне вiддiлення | 1 | 10к-т | 0,2 | 235,65 | 235,65 | __-__ - | 47 | 6 - |
| 110 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | 1 | 10к-т | 0,3 | 68,67 | 68,67 | __-__ - | 21 | 3 - |
| 111 | Трапи ф50 мм | 1 | комплект | 3 | 148,14 | - | __-__ - | 444 | __-__ - |
| 112 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної води | 1 | 10к-т | 2 | 229,12 | 225,16 | __-__ - | 458 | 56 - |
| 114 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | 1 | 10к-т | 2 | 331,61 | 331,61 | __-__ - | 663 | 84 - |
| 116 | Установлення душевої кабіни з мілким піддоном. | 1 | шт | 18 | 369,26 | 369,26 | __-__ - | 6647 | 850 - |
| 118 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | 1 | шт | 23 | 8,99 | - | __-__ - | 207 | __-__ - |
| 119 | Прочистка, дiам. 50 мм. | 1 | шт | 1 | 3,78 | - | __-__ - | 4 | __-__ - |
|  | Роздiл . Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 20 мм | 1 | 100м | 0,39 | 1064,56 | 811,86 | 252,70 27,10 | 415 | 39 1 |
| 121 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип важкий, зовнiшнiй дiаметр 20 мм | 1 | 10м | 3,9 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 122 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 25 мм | 1 | 100м | 0,815 | 1119,67 | 850,80 | 268,87 28,83 | 913 | 85 3 |
| 123 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 25 мм | 1 | 10м | 8,15 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 124 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 32 мм | 1 | 100м | 0,7 | 1274,06 | 958,69 | 315,37 33,82 | 892 | 83 3 |
| 125 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 32 мм | 1 | 10м | 7 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 126 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 40 мм | 1 | 100м | 1,06 | 1485,55 | 1040,80 | 444,75 47,70 | 1575 | 136 6 |
| 127 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 40 мм | 1 | 10м | 10,6 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 128 | Установлення опалювальних радiаторiв Сталевих | 1 | 100кВт | 0,8181 | 1194,81 | 831,49 | __-__ - | 977 | 91 - |
| 132 | Установлення кранiв повiтряних | 1 | к-т | 33 | 2,35 | 1,95 | __-__ - | 78 | 8 - |
| 135 | Монтаж терморегулятора | 1 | шт | 33 | 164,74 | 164,74 | __-__ - | 5436 | 686 - |
| 136 | Теплоiзоляцiя покритiв труб товщиною 10 мм з вспіненного полієтилену | 1 | м3 | 0,27 | 140,07 | 140,07 | __-__ - | 38 | 5 - |
| 137 | Теплоiзоляцiя з вспіненного полієтилену | 1 | м3 | 0,27 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
|  | Розділ Вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т |  | 1 | шт | 2 | 57,19 | 57,19 | __-__ - | 114 | 14 - |
| 139 | Вентилятори осьовi 100 МВ турбо | 1 | шт | 2 | 2,31 | - | __-__ - | 5 | __-__ - |
| 140 | Установлення грат пластикових серії МВ 100 | 1 | шт | 21 | 15,59 | 15,59 | __-__ - | 327 | 44 - |
| 142 | Прокладання повiтроводiв з плоского ПВХ канала 60х120 | 1 | 100м2 | 0,0126 | 2191,79 | 2191,79 | __-__ - | 28 | 4 - |
| 144 | Установлення агрегатiв вентиляцiйних пилоуловлюючих |  | 1 | шт | 23 | 93,72 | 56,02 | __-__ - | 2156 | 188 - |
| 147 | Труби мідні діам. 6,35 мм | 1 | м | 69 | 17,17 | - | __-__ - | 1185 | __-__ - |
| 148 | Труби мідні діам. 9,52 мм | 1 | м | 69 | 17,17 | - | __-__ - | 1185 | __-__ - |
| 149 | Труби мідні діам. 15 мм | 1 | м | 69 | 17,17 | - | __-__ - | 1185 | __-__ - |
| 150 | Термоiзоляцiя для труб дiам. 6,35 мм | 1 | м | 69 | 5,72 | - | __-__ - | 395 | __-__ - |
| 151 | Термоiзоляцiя для труб дiам. 9,52 мм | 1 | м | 69 | 5,72 | - | __-__ - | 395 | __-__ - |
| 152 | Термоiзоляцiя для труб дiам. 15 мм | 1 | м | 69 | 5,72 | - | __-__ - | 395 | __-__ - |
| 154 | Труби дренажнi полiетиленовi гофрированi, дiаметр 15 мм | 1 | 1000м | 0,069 | 1115,41 | - | __-__ - | 77 | __-__ - |
| 155 | Стержень М8 | 1 | шт | 46 | 8,77 | - | __-__ - | 403 | __-__ - |
| 156 | Гайка М 8 | 1 | 100шт | 0,46 | 165,50 | - | __-__ - | 76 | __-__ - |
| 157 | Шайба М8 | 1 | 100шт | 0,46 | 165,50 | - | __-__ - | 76 | __-__ - |
| 158 | Перфострiчка | 1 | рул | 4 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 159 | Дюбель- розпірний | 1 | 100шт | 2 | 165,50 | - | __-__ - | 331 | __-__ - |
|  | Роздiл . Монтажні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Установлення електролiчильникiв побутових трифазових НІК 2301 АП1 | 1 | шт | 1 | 15,26 | 15,26 | __-__ - | 15 | 2 - |
| 163 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 1 | 100шт | 0,01 | 1662,16 | 1662,16 | __-__ - | 17 | 2 - |
| 164 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 | шт | 1 | 122,26 | 98,01 | 24,25 0,60 | 122 | 12 - |
| 166 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi (корпус пластиковий з автоматичними вимикачами варіант 1) ЩРН-П-6 | 1 | шт | 9 | 28,95 | 23,23 | 0,65 0,02 | 261 | 27 - |
| 168 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi (корпус пластиковий з автоматичними вимикачами варіант 2) ЩРН-П-6 | 1 | шт | 17 | 28,95 | 23,23 | 0,65 0,02 | 492 | 50 - |
| 170 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 1 | 100шт | 0,7 | 256,13 | 251,06 | __-__ - | 179 | 25 - |
| 172 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 1 | 100шт | 0,68 | 249,99 | 249,99 | __-__ - | 170 | 24 - |
| 174 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 1 | 100шт | 0,04 | 265,95 | 265,95 | __-__ - | 11 | 2 - |
| 175 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi діам. 100 мм та прямоугольна | 1 | шт | 92 | 5,67 | 5,67 | __-__ - | 522 | 74 - |
| 177 | Коробка установочна діам. 80 мм | 1 | шт | 142 | 5,67 | 5,67 | __-__ - | 805 | 114 - |
| 178 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп до 4 шт | 1 | 100шт | 0,18 | 2239,18 | 2239,18 | __-__ - | 403 | 52 - |
| 180 | Монтаж люстри з 3 лампами | 1 | 100шт | 0,24 | 1307,71 | 1307,71 | __-__ - | 314 | 38 - |
| 182 | Монтаж свiтильника ущiльненого напiвгерметичного для ламп розжарювання | 1 | 100шт | 0,4 | 1054,93 | 1054,93 | __-__ - | 422 | 51 - |
| 184 | Монтаж лiхтаря аварійного освітлення | 1 | 100шт | 0,05 | 1136,52 | 1136,52 | __-__ - | 57 | 7 - |
| 185 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 1 | 100 м | 2,4 | 561,13 | 150,14 | __-__ - | 1347 | 46 - |
| 188 | Прокладання проводiв при схованiй проводці в борознах | 1 | 100м | 8,95 | 223,46 | 223,46 | __-__ - | 2000 | 271 - |
| 189 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдними жилами, плоскi, з роздiловою основою, марка ППВ, число жил та перерiз 3х2,5 мм2 | 1 | 1000м | 0,475 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 190 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдними жилами, плоскi, з роздiловою основою, марка ППВ, число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | 1 | 1000м | 0,42 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
|  | Розділ Газопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Установлення лiчильникiв побутового призначення | 1 | шт | 1 | 15,52 | 15,52 | __-__ - | 16 | 2 - |
| 193 | Установлення клапана відсічного | 1 | шт | 1 | 50,02 | 33,00 | __-__ - | 50 | 4 - |
| 196 | Прокладання газопроводiв зi сталевих електрозварних труб дiаметром 25 мм | 1 | 100м | 0,14 | 1074,58 | 847,88 | 178,04 4,38 | 150 | 15 - |
| 197 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi, дiаметр 25х2 мм | 1 | м | 14 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 198 | Прокладання газопроводiв зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм | 1 | 100м | 0,02 | 1074,58 | 847,88 | 178,04 4,38 | 21 | 2 - |
| 199 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi, дiаметр 57х3 мм | 1 | м | 2 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 200 | Установлення фiльтрiв дiаметром до 50 мм для очищення газу вiд механiчних домiшок | 1 | шт | 2 | 58,34 | 58,34 | __-__ - | 117 | 14 - |
| 202 | Заглушки елiптичнi з вуглецевої сталi марки 20, дiаметр умовного проходу 50 мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,0 мм | 1 | шт | 1 | 5,40 | - | __-__ - | 5 | __-__ - |
| 203 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50 мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 4 мм | 1 | шт | 4 | 14,61 | - | __-__ - | 58 | __-__ - |
| 204 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 80 мм | 1 | 100м | 0,005 | 1111,70 | 1111,70 | __-__ - | 6 | 1 - |
| 205 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3 мм | 1 | м | 0,5 | - | - | __-__ - | - | __-__ - |
| 206 | Протягування в футляр стальних труб дiаметром 100 мм | 1 | 100м | 0,005 | 1056,01 | 1056,01 | __-__ - | 5 | 1 - |
| 208 | Фарбування труб дiаметром менше 50 мм | 1 | 100м2 | 0,021 | 869,09 | 869,09 | __-__ - | 18 | 3 - |
| I. | Разом прямi витрати | 1 | грн. |  |  |  |  | 127782,00 | 12890,00 31,00 |
| II. | Загальновиробничi витрати виконавця робіт | 1 | грн. |  |  |  |  | 71185,00 | 516,00 - |
| IIІ | Інші витрати, податки та нарахування виконавця робіт з капітального ремонту | 1 | грн. |  |  |  |  | 64937,00 |  |
| IV. | Разом вартiсть будiвельно-монтажних робiт (I+II) без врахування поліпшень, які залишаються у власності Орендаря | 1 | грн. |  |  |  |  | 263904,00 |  |