Додаток до Форми для внесення

інформації про об'єкти, що включаються

до Переліків першого та другого типу

(нерухоме майно)

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОБ’ЄКТА

Найменування об’єкту:

ГОЛОВНИЙ КОРПУС – вул. Титова, 29

Інвентарний номер: 10301101000016

Дата вводу в експлуатацію: 1963 р.

Будівля головного корпусу (стаціонару) введена в експлуатацію в 1963 році, являє собою п’ятиповерхову цегляну споруду, стіни та перегородки якої виконані з цегли, перекриття – залізобетонні плити. Дах будівлі має шатрову форму та покритий азбоцементними листами, вікна та двері приміщень виготовлені із дерева.

Будівля оснащена системами водопостачання, каналізації, електропостачання та централізованого опалення.

Зазначений об’єкт не відноситься до об’єктів оренди передбачений
п.2 ст. 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

1-й заступник начальника

соціально-побутового управління –

головний інженер 								І. ГЕЛІЧ

Михайлова  39-69-91