**Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Од. виміру | К-ть од |
|  | Вентиль муфтовий Ф50 15кч 33п | шт. | 13,00 |
|  | Гермоклапан ИА 01012-200 | шт. | 7,00 |
|  | Гермоклапан ИА 01009-400 | шт. | 1,00 |
|  | Гермоклапан ИА 01009Е-300 | шт. | 2,00 |
|  | Гермоклапан ИА 01010-600 | шт. | 1,00 |
|  | Гермоклапан ИА 0112-200 | шт. | 2,00 |
|  | Засувка чавунна фланц. з висувним шпінделем Ф50 30ч 6 бр. | шт. | 2,00 |
|  | Кран водорозбірний Ф15 КВ-15 | шт. | 2,00 |
|  | Манометр електричний МПЭ-МИ | шт. | 4,00 |