**Споруди**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Інвентарний номер** | **Найменування майна**  **згідно з даними бухгалтерського обліку** | **Технічний стан** |
| 1 | 100514 | Спорудження вентиляційних шахт | Задовільний |
| 2 | 100988 | Пост охраны №9 | Задовільний |
| 3 | 100989 | Пост охраны №10 | Задовільний |
| 4 | 100990 | Пост охраны №11 | Задовільний |
| 5 | 100991 | КПП-4 | Задовільний |
| 6 | 100992 | КПП-2 | Задовільний |
| 7 | 100993 | Пост охраны №12 | Задовільний |
| 8 | 101001 | Градирня трехсекционная №5 | Задовільний |
| 9 | 200001 | Споруда холодильної станціїЇ Ц.18 (Обвязка хол.ст- | Умовно придатний |
| 10 | 200630 | Підїзна автодорога | Задовільний |
| 11 | 200681 | Автопідїзд | Задовільний |
| 12 | 200841 | Самопливний трубопровід | Незадовільний |
| 13 | 200853 | Aвтодороги комбінату внутрішнього призначення | Задовільний |
| 14 | 200854 | Огорожа території | Задовільний |
| 15 | 200860 | Автопідїзд | Задовільний |
| 16 | 200885 | Автопідїзди | Задовільний |
| 17 | 200981 | ТУНЕЛІ | Задовільний |
| 18 | 200982 | Автопідїзди | Задовільний |
| 19 | 200983 | Тротуари | Задовільний |
| 20 | 200984 | Огорожа теріторії з прохідною | Задовільний |
| 21 | 200986 | Майданчики під обладнання | Задовільний |
| 22 | 200999 | Рампа КТ6861 | Умовно придатний |
| 23 | 201004 | Металевий бокс | Задовільний |
| 24 | 201005 | Металевий бокс | Задовільний |
| 25 | 201007 | Металевий бокс | Умовно придатний |
| 26 | 201008 | Металевий бокс | Задовільний |
| 27 | 201009 | Металевий бокс | Задовільний |
| 28 | 201013 | Металевий бокс | Задовільний |
| 29 | 201014 | Металевий бокс | Задовільний |
| 30 | 201016 | Металевий бокс | Задовільний |
| 31 | 201017 | Металевий бокс | Задовільний |
| 32 | 201018 | Металевий бокс | Задовільний |
| 33 | 201030 | Майданчик для сушки кеків | Задовільний |
| 34 | 201043 | Естакада мазутослива А | Непридатний до використання |
| 35 | 201045 | Труба Н-120м | Умовно придатний |
| 36 | 201055 | Тротуари | Задовільний |
| 37 | 201056 | Автодороги | Задовільний |
| 38 | 201060 | Автодороги | Задовільний |
| 39 | 201071 | Очисні споруди | Задовільний |
| 40 | 201081 | Естакада | Задовільний |
| 41 | 201082 | Автопідїзди | Задовільний |
| 42 | 201088 | Автопідїзди | Задовільний |
| 43 | 201089 | Автопідїздні тротуари | Задовільний |
| 44 | 201090 | Естакада | Непридатний до використання |
| 45 | 201091 | Автопідїзди | Задовільний |
| 46 | 201095 | Тротуари | Задовільний |
| 47 | 201101 | Внутрішньомайданчикові мережі | Задовільний |
| 48 | 201102 | Автопідїзди, тротуари | Задовільний |
| 49 | 201124 | Автодороги до ХКЦ | Задовільний |
| 50 | 201138 | Эстакада Л-Л1 | Задовільний |
| 51 | 201139 | Естакада технологічна 13-14 | Задовільний |
| 52 | 201142 | Навес для машин №1 | Добрий |
| 53 | 201143 | Навес для машин №2 | Умовно придатний |
| 54 | 201144 | Площадка для осмотра ж/д вагонов | Задовільний |
| 55 | 201145 | КПП-2 площадка для осмотра машин | Задовільний |
| 56 | 201146 | КПП-4 площадка для осмотра машин | Задовільний |
| 57 | 201147 | Открытый лицензионный склад | Задовільний |
| 58 | 201148 | Корпус 105/1 приямок емкости толуола | Задовільний |
| 59 | 201149 | Сооружение газоочистки | Задовільний |
| 60 | 201150 | Дымовая труба №1 | Задовільний |
| 61 | 201151 | Дымовая труба №2 | Задовільний |
| 62 | 201152 | Газоочистка | Умовно придатний |
| 63 | 201153 | Дымовая труба №1 | Задовільний |
| 64 | 201154 | Дымовая труба №2 | Задовільний |
| 65 | 201155 | Резервуар холодной воды | Задовільний |
| 66 | 201156 | Резервуар горячей воды | Задовільний |
| 67 | 201158 | Сооружение АВО | Задовільний |
| 68 | 201159 | Переходная галерея | Задовільний |
| 69 | 201160 | Резервуар №1 НПТ | Задовільний |
| 70 | 201161 | Резервуар №2 НПТ | Задовільний |
| 71 | 201162 | Резервуар №1 АНС | Задовільний |
| 72 | 201163 | Резервуар №2 АНС | Задовільний |
| 73 | 201164 | Флагшток №1 | Добрий |
| 74 | 201165 | Флагшток №2 | Добрий |
| 75 | 201167 | Автоподъезд | Задовільний |
| 76 | 201168 | Автоподъезд к.101-105 | Задовільний |
| 77 | 201169 | Автодороги | Задовільний |
| 78 | 201170 | Автоподъезд к.203 | Задовільний |
| 79 | 201171 | Площадка пропаривания оборудования | Задовільний |
| 80 | 201172 | Площадка для разгрузки кремния | Задовільний |
| 81 | 201173 | Площадка под оборудование | Задовільний |
| 82 | 201174 | Площадка металла и металлолома | Задовільний |
| 83 | 201175 | Эстакада Т10-Т11 | Задовільний |
| 84 | 201176 | Эстакада 9-10 | Задовільний |
| 85 | 201179 | Эстакада 3-4 | Задовільний |
| 86 | 201180 | Эстакада Т18-Т19 | Задовільний |
| 87 | 201181 | Эстакада 17-18 | Задовільний |
| 88 | 201182 | Эстакада 12-Т20 | Задовільний |
| 89 | 201183 | Эстакада 13-14 | Задовільний |
| 90 | 201184 | Эстакада 10-11 | Задовільний |
| 91 | 201185 | Эстакада Т12-Т13 | Задовільний |
| 92 | 201186 | Эстакада 1-2 | Задовільний |
| 93 | 201187 | Рабочая платформа реактора | Задовільний |
| 94 | 201188 | Платформа для обслуживания реактора | Задовільний |
| 95 | 201189 | Ограда территории с внутренней проходной | Задовільний |
| 96 | 201190 | Подъездная автодорога к Полимерная | Умовно придатний |
| 97 | 201191 | Площадка для хранения конструкций ж/д пути | Задовільний |
| 98 | 201192 | Открытый склад котельной | Задовільний |
| 99 | 201193 | Пожарный подъезд вдоль корпуса №212 | Задовільний |
| 100 | 201194 | Ограда подстанции Полимерная | Задовільний |
| 101 | 201195 | Эстакада 7-8 цех №25 | Задовільний |
| 102 | 212006 | Пешеходная галерея 109-104 | Задовільний |
| 103 | 300007 | Ж-Д шлях ділянка №1 | Задовільний |
| 104 | 300008 | Ж-Д шлях ділянка №2 | Задовільний |
| 105 | 300009 | Ж-Д шлях ділянка №3 | Задовільний |
| 106 | 301105 | Зовнішнє електроосвітлення | Задовільний |
| 107 | 301106 | Установка KTП - 118 (кабельна траса) | Задовільний |
| 108 | 301109 | Чавунні труби | Умовно придатний |
| 109 | 301111 | Внутрішньомайданчикові кабельні мережі | Задовільний |
| 110 | 301114 | Мережі зв’язку і сигналізації | Умовно придатний |
| 111 | 301116 | Внутримайданчикові мережі водопостачання | Задовільний |
| 112 | 301118 | Внутрішні кабельні мережі електропостачання | Задовільний |
| 113 | 301123 | Кабельна траса | Задовільний |
| 114 | 301131 | Хлоропровод №10 | Умовно придатний |
| 115 | 301133 | Міжцехові трубопроводи | Задовільний |
| 116 | 301135 | Мережі і колектор | Незадовільний |
| 117 | 301136 | Мережі теплопостачання | Задовільний |
| 118 | 301137 | Kабельні мережі електропостачання цеху №22 | Задовільний |
| 119 | 301142 | Інженерні мережі | Незадовільний |
| 120 | 301143 | Прохідний тунель комплексу КСДІ | Задовільний |
| 121 | 301149 | Мережа водопровід і канал | Незадовільний |
| 122 | 301151 | Зовнішні електричні мережі | Задовільний |
| 123 | 301166 | Чавунні труби | Умовно придатний |
| 124 | 301168 | Чавунні труби | Умовно придатний |
| 125 | 301169 | Чавунні труби | Задовільний |
| 126 | 301195 | Колектор каналізації | Умовно придатний |
| 127 | 301201 | Зовнішнє електроосвітлення | Задовільний |
| 128 | 301203 | Міжцехові парогазомат | Умовно придатний |
| 129 | 301205 | Внутрішні мережі теплофікації | Задовільний |
| 130 | 301225 | Зовнішнє електроосвітлення (301225) | Задовільний |
| 131 | 301226 | Kабельні мережі РП-142 АВВГ 125х3 2000пМ | Задовільний |
| 132 | 301227 | Міжцехові парогазомат | Умовно придатний |
| 133 | 301228 | Внутрішньомайданчикові мережі | Умовно придатний |
| 134 | 301268 | Внутрен.мережі водопроводу | Незадовільний |
| 135 | 301269 | Парогазоматерпроводов | Умовно придатний |
| 136 | 301271 | Теплові мережі | Задовільний |
| 137 | 301285 | Кабельні мережі ТП-137 | Задовільний |
| 138 | 301288 | Теплові мережі | Задовільний |
| 139 | 301290 | Кабельні мережі | Задовільний |
| 140 | 301291 | Внутрішні мережі водопроводу | Задовільний |
| 141 | 301292 | Щит зовнішнього освітлення КТП-120 | Задовільний |
| 142 | 301294 | Парогазоматеріалопроводи | Умовно придатний |
| 143 | 301296 | Теплові мережі | Задовільний |
| 144 | 301297 | Електроосвітлення | Задовільний |
| 145 | 301298 | Внутриплощ. ПГМП | Умовно придатний |
| 146 | 301321 | Зовнішнє освітлення | Задовільний |
| 147 | 301323 | Внутрішньомайданчикові кабельні лінії | Задовільний |
| 148 | 301324 | Зовнішнє електроосвітлення | Задовільний |
| 149 | 301329 | Зовнішнє електроосвітлення | Задовільний |
| 150 | 301330 | Внутрішньомайданчикові мережі | Незадовільний |
| 151 | 301334 | Внутрішньомайданчикові кабельні мережі | Задовільний |
| 152 | 301340 | Запорна арматура затвори Д800 мм(поворотний диск) | Задовільний |
| 153 | 301341 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 154 | 301342 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 155 | 301343 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 156 | 301344 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 157 | 301345 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 158 | 301346 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 159 | 301347 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 160 | 301348 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 161 | 301349 | Запорна арматура затвори Д800мм | Задовільний |
| 162 | 301371 | Теплові мережі | Задовільний |
| 163 | 301397 | Міжцехові парогаз. Проводи | Умовно придатний |
| 164 | 301398 | Внутримайданчикові мережі електропостачання | Задовільний |
| 165 | 301399 | Внутримайданчикові мережі електропостачання | Задовільний |
| 166 | 301400 | Внутримайданчикові кабельні мережі електропостача | Задовільний |
| 167 | 301506 | Внутрішньомайданчикові мережі звязку | Задовільний |
| 168 | 301507 | Внутрішньомайданчикові технологічні мережі(трубопр | Задовільний |
| 169 | 301508 | Внутрішньомайданчикові мережі води і каналізації | Задовільний |
| 170 | 301618 | Трубопровід захоложенной води t=+7 | Задовільний |
| 171 | 301619 | Трубопровід захоложенной води t=-35 | Задовільний |
| 172 | 301690 | Трубопровід стислого повітря ф219х8 | Задовільний |
| 173 | 301691 | Трубопровід стислого повітря ф325х8 | Задовільний |
| 174 | 301692 | Водовод обратный | Задовільний |
| 175 | 301693 | Трубопровід пари Т 7.2 | Задовільний |
| 176 | 301694 | Трубопровід конденсату Т8 | Задовільний |
| 177 | 301695 | Трубопровід химочищенной води В13 | Задовільний |
| 178 | 301696 | Трубопровід мережевої води Т1 Т2 | Задовільний |
| 179 | 301697 | Трубопровід поживної води Т9.1 | Задовільний |
| 180 | 301698 | Трубопровід сирої води В1 | Задовільний |
| 181 | 301699 | Трубопровід освітленої води В11 | Задовільний |
| 182 | 301700 | Трубопровід змякшеної води В12 | Задовільний |
| 183 | 301701 | Трубопровід власних потреб В11.1 | Задовільний |
| 184 | 301702 | Трубопровід відпрацьованої води механічний, Na - K | Задовільний |
| 185 | 301703 | Трубопровід р-ра солі регенераційного р-ра солі Б1 | Задовільний |
| 186 | 301704 | Трубопровід стислого повітря А1 | Задовільний |
| 187 | 301705 | Трубопровід технічної води | Задовільний |
| 188 | 301706 | Газопровід ГРУ | Задовільний |
| 189 | 301707 | Газопровід ГРП-котельна | Задовільний |
| 190 | 301708 | Газопровід ГРП | Задовільний |
| 191 | 301709 | Трубопровід деаерованої води Т9.4 | Задовільний |
| 192 | 301710 | Трубопровід безперервного продування Т9.2 | Задовільний |
| 193 | 301711 | Структурированная кабельная волокон-оптическая сеть | Добрий |
| 194 | 301712 | Трубопровод обессолен. води | Задовільний |
| 195 | 301713 | Наружные сети противопожарного водопровода В2 | Задовільний |
| 196 | 301714 | Трубопровод осветленных стоков на ЗГП КП | Задовільний |
| 197 | 301715 | Трубопровод осветленных стоков на ЗТМК | Задовільний |
| 198 | 301716 | Трубопровод (Дн110-РР)перекачки промстоков из ц.25 | Задовільний |
| 199 | 301717 | Трубопровод передачи стоков от к.№214 к к.№212 | Добрий |
| 200 | 301717 | Магистральный шинопровод 0,4 кВ №6 | Задовільний |
| 201 | 301718 | Трубопровод передачи стоков от КНС к к.№212 | Добрий |
| 202 | 301718 | Магистральный шинопровод 0,4 кВ №7 | Задовільний |
| 203 | 301719 | Магистральный шинопровод 0,4 кВ №8 | Добрий |
| 204 | 301720 | Магистральный шинопровод 0,4 кВ №9 | Добрий |
| 205 | 301721 | Кабельная перемычка КТП-120, КТП-121 | Задовільний |
| 206 | 301722 | Трубопровід ТК1 202-214 | Задовільний |
| 207 | 436871 | Відкритий склад (майданчик) | Задовільний |
| 208 | 441574 | Внутрішньомайданчикові мережі | Задовільний |
| 209 | 489367 | Емкость сбора очищ.воды Vр=8м3 2420х2000 | Задовільний |
| 210 | 489368 | Емкость сбора очищ.воды Vр=8м3 2420х2000 | Задовільний |
| 211 | 489369 | Емкость сбора очищ.воды Vр=8м3 2420х2000 | Задовільний |
| 212 | 490440 | Платформа реактора рабочая ч.0-0809.01-К | Задовільний |