**ПЕРЕЛІК**

**товарно-матеріальних цінностей в кількості 447 (чотириста сорок сім) найменувань**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код номенклатури** | **Номенклатура** | **Одиниця зберігання**  | **Кількість залишків** |
| 1 | 10104132711 | ВІДВІД Ф 377 | шт | 33,000 |
| 2 | 10104133575 | МУФТА КІНЦЕВА 160(180) | шт | 4,000 |
| 3 | 10104133569 | ФІТИНГ ОБЖИМНИЙ ПІД ЗВАРЮВАННЯ 75-01 | шт | 4,000 |
| 4 | 10104133492 | ВТУЛКА ІЗОЛЯЦІЙНА 6716 | шт | 1,000 |
| 5 | 10709010088 | БОЛТ М20Х120 З ГАЙКОЮ (850/708) | т | 0,207 |
| 6 | 10308020149 | ЛАМПА КМ 24-90 | шт | 855,000 |
| 7 | 10104133333 | ГІЛЬЗА НАСУВНА 110 (Т) НЕРЖ. КТЗ  БЕЛТРУБПЛАСТ | шт | 2,000 |
| 8 | 10104130850 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ Ф160 | шт | 4,000 |
| 9 | 10104133332 | ПРЕС-МУФТА 110 НЕРЖ. БЕЗ ГІЛЬЗ КТЗ БЕЛТРУБПЛАСТ | шт | 1,000 |
| 10 | 10104133313 | ПРЕС-ФІТІНГ ПІД ЗВАРЮВАННЯ 75 (Т) КТЗ БЕЛТРУБПЛАСТ ТУ ВY 390353931.006-2010 | шт | 2,000 |
| 11 | 10104133295 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 63/100 | пог. м | 6,500 |
| 12 | 10506000022 | КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 100 | шт | 4,000 |
| 13 | 10506000023 | КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 145 | шт | 4,000 |
| 14 | 10709010083 | БОЛТ М20Х70 З ГАЙКОЮ (2524/3640) | т | 1,280 |
| 15 | 10709010079 | БОЛТ М27Х120 | т | 0,023 |
| 16 | 10104133003 | МУФТА КІНЦЕВА D 100/120 | шт | 4,000 |
| 17 | 10602900237 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА Д 145 | компл | 1,000 |
| 18 | 10104132994 | МУФТА КІНЦЕВА D 145/165 | шт | 6,000 |
| 19 | 10104132991 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 145 | шт | 3,000 |
| 20 | 10104132990 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 100 | шт | 1,000 |
| 21 | 10101090002 | ПОКОВКА 500Х70 | шт | 5,000 |
| 22 | 10101990002 | ШВЕЛЕР №18 Б/В | кг | 35,000 |
| 23 | 10101990003 | ШВЕЛЕР №20 Б/В | кг | 122,400 |
| 24 | 10104132410 | ПЕРЕХІДНИК ПІД МАНОМЕТР 1/2' М12 | шт | 5,000 |
| 25 | 10104132396 | ПЕРЕХІД 108Х6-89Х6 ТОЧЕНИЙ | шт | 1,000 |
| 26 | 10709030069 | ГАЙКА М27 | кг | 6,000 |
| 27 | 10709030051 | ГАЙКА М22 | кг | 1,000 |
| 28 | 10709030036 | ГАЙКА М27 | шт | 17,000 |
| 29 | 10709030019 | ГАЙКА М6 (в кг) | кг | 18,500 |
| 30 | 10104130205 | ПЕРЕХIД 325Х10-273Х8 | шт | 1,000 |
| 31 | 10104130207 | ПЕРЕХІД 219Х10-133Х8 | шт | 9,000 |
| 32 | 10709030008 | ГАЙКА М8 | кг | 23,730 |
| 33 | 10104130216 | ПЕРЕХІД 89Х57 | шт | 4,000 |
| 34 | 10104132623 | ТРІЙНИК РІВНОПРОХІДНИЙ 06-159Х10-2,5 | шт | 4,000 |
| 35 | 10709080037 | ШАЙБА М20 | шт | 20,000 |
| 36 | 40515000028 | ЗАПОБІЖНИК ПН-2 100А ГОСТ 17242-86, ТУ УЗ.11-19274160-106-98 | шт | 1,000 |
| 37 | 10104132612 | ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 219Х9-159Х7-2,5 | шт | 1,000 |
| 38 | 10709080038 | ШАЙБА М36,5 | шт | 80,000 |
| 39 | 40603040038 | РЕЛЕ (КЕ/003/02) | шт | 12,000 |
| 40 | 40302010047 | ВЕНТИЛЬ 15С52НЖ9 ДУ32 РУ64 | шт | 1,000 |
| 41 | 40302010043 | ВЕНТИЛЬ 15С13БК ДУ10 РУ25 | шт | 1,000 |
| 42 | 40302020040 | КЛАПАН 16Ч24Р ДУ50 РУ25 | шт | 8,000 |
| 43 | 40303010038 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П2 ДУ40 РУ16 | шт | 6,000 |
| 44 | 40303010037 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДУ25 РУ16 | шт | 32,000 |
| 45 | 40303010041 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ33П ДУ32 РУ16 | шт | 36,000 |
| 46 | 40303010018 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П(34П) ДУ25 РУ16 | шт | 7,000 |
| 47 | 40303010055 | ВЕНТИЛЬ 15Ч75П1 ДУ32 РУ10 | шт | 23,000 |
| 48 | 40303010016 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П(33П) ДУ25 РУ16 | шт | 33,000 |
| 49 | 40303010006 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДУ40 РУ16 | шт | 55,000 |
| 50 | 40303010074 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18Р ДУ32 РУ16 | шт | 1,000 |
| 51 | 40303010005 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДУ32 РУ16 | шт | 40,000 |
| 52 | 40303020028 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 16Ч3Р ДУ50 РУ16 | шт | 1,000 |
| 53 | 40303020034 | КЛАПАН 16КЧ11Р ДУ50 РУ16 | шт | 7,000 |
| 54 | 40303020039 | КЛАПАН 16Ч3Р ДУ40 РУ16 | шт | 30,000 |
| 55 | 40303020045 | КЛАПАН 19Ч21Р ДУ100 РУ16 | шт | 9,000 |
| 56 | 40303020062 | КЛАПАН-КРАН 11Б18БК ДУ15 РУ16 | шт | 2,000 |
| 57 | 40302900052 | ФЛАНЕЦЬ ДУ80 РУ25 | шт | 34,000 |
| 58 | 40302900045 | ФЛАНЕЦЬ ДУ150 РУ25 | шт | 11,000 |
| 59 | 40302900043 | ФЛАНЕЦЬ ДУ100 РУ63 | шт | 5,000 |
| 60 | 10306080001 | КНОПКА ЕЛЕКТРИЧНА КЕ-011 | шт | 35,000 |
| 61 | 10306900074 | ГЕРМОВВІД (КЕ 003/2) | шт | 20,000 |
| 62 | 40303050002 | ФЛАНЕЦЬ ДУ80 РУ16 | шт | 4,000 |
| 63 | 40511000208 | РЕЛЕ ЧАСУ РВ-01 -220В 5 СЕК. | шт | 2,000 |
| 64 | 40302020055 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 1731 ДУ400 | шт | 3,000 |
| 65 | 40511000379 | РЕЛЕ РУ-1-20 0.05 | шт | 6,000 |
| 66 | 20801190046 | ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТРИФАЗНИЙ СА4У-196,5А | шт | 1,000 |
| 67 | 40301010011 | ВЕНТИЛЬ Ф15 РУ160 | шт | 10,000 |
| 68 | 50103040096 | НАСОС НШ-32 | шт | 2,000 |
| 69 | 40301010020 | ВЕНТИЛЬ 15С54БК ДУ15 РУ160 | шт | 2,000 |
| 70 | 40301020018 | КЛАПАН 6С-9-3 ДУ150 РУ100 | шт | 6,000 |
| 71 | 10104130202 | КОНДЕНСАТОРОВІДВІДЧИК 45С13НЖ ДУ50 РУ40 | шт | 6,000 |
| 72 | 10104130200 | КОНДЕНСАТОРОВІДВІДЧИК 45С13НЖ ДУ32 РУ40 | шт | 9,000 |
| 73 | 20801160022 | ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М ВИК.1 П 4(0+100'С)-1-240/103 | шт | 12,000 |
| 74 | 10714000012 | ГОЛОВКА ГМ-4 | шт | 10,000 |
| 75 | 10714000011 | ГОЛОВКА ГР-70 | шт | 70,000 |
| 76 | 10714000007 | ГОЛОВКА ГР-50 | шт | 55,000 |
| 77 | 10714000003 | ГОЛОВКА МУФТОВА ГМ- 50 ДСТУ 3950-2000 | шт | 13,000 |
| 78 | 40302010032 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ16П ДУ40 РУ25 | шт | 27,000 |
| 79 | 40302010030 | ВЕНТИЛЬ 14С20П ДУ32 РУ25 | шт | 6,000 |
| 80 | 40603900360 | ГІЛЬЗА ЗАХИСНА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА НА ТРУБІ ДУ200 | шт | 60,000 |
| 81 | 40603900362 | ГІЛЬЗА ЗАХИСНА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА НА ТРУБІ ДУ300 | шт | 42,000 |
| 82 | 40603900376 | ОПРАВА ДО ТЕРМОМЕТРУ ОТП 285/163 | шт | 2,000 |
| 83 | 50201050350 | ШАФА ШОЕ-9502 ЗБІРКИ РТЗО-88 | шт | 1,000 |
| 84 | 40302010029 | ВЕНТИЛЬ 13НЖ68П ДУ15 РУ25 | шт | 7,000 |
| 85 | 10104130169 | ФЛАНЕЦЬ ДУ100 РУ16 ГОСТ 12820-80 | шт | 225,000 |
| 86 | 10104130170 | ФЛАНЕЦЬ ДУ150 РУ16 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
| 87 | 10104130175 | ФЛАНЕЦЬ ДУ250 РУ16 ГОСТ 12820-80 | шт | 51,000 |
| 88 | 10714000001 | ГОЛОВКА МУФТОВА ГМ-70 | шт | 35,000 |
| 89 | 41099000505 | ШИНИ, ЗІПСОВАНІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ , ВІДПРАЦЬОВАНІ, ПОШКОДЖЕНІ ЧИ ЗАБРУДНЕНІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ | кг | 1 308,000 |
| 90 | 40302020154 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 720-20-ОА ДУ20 РУ37,3 | шт | 2,000 |
| 91 | 40302020153 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 19С38НЖ ДУ40 РУ6.3 | шт | 1,000 |
| 92 | 40302020151 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 19НЖ11БК1 ДУ200 РУ4МПА | компл | 2,000 |
| 93 | 40302020139 | КЛАПАН РЕГУЛЮЮЧИЙ 870-40-Э ДУ40 РУ37,3 КЕ/005 | шт | 1,000 |
| 94 | 40302020138 | КЛАПАН РЕГУЛЮЮЧИЙ 870-20-Э ДУ20 РУ25 КЕ/005 | шт | 1,000 |
| 95 | 20801200005 | ВИМІРЮВАЧ РІВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АРТИКУЛ FMU231 E-AA12 | шт | 2,000 |
| 96 | 20801900042 | ІНТЕГРАТОР ПВІ-7, 0-5 МА | шт | 1,000 |
| 97 | 40302020137 | КЛАПАН ЗАПІРНИЙ 15С27НЖ ДУ15 РУ6.3МПА /СА21098/ | шт | 3,000 |
| 98 | 20801900051 | ПРИСТРІЙ ВИПРЯМЛЯЮЧИЙ УКПК-380 | шт | 2,000 |
| 99 | 20801900121 | ВИТРАТОМІР STD120-A1A MB.HC.3A 22/12 | шт | 1,000 |
| 100 | 40302020136 | КЛАПАН ЗАПІРНИЙ 15С27НЖ ДУ25 РУ6,3МПА | шт | 32,000 |
| 101 | 20801900133 | ЛОКАЛИЗАТОР ПОХИБКИ 220В 80ВТ -20..+50ГРАД | шт | 1,000 |
| 102 | 20801200004 | ВИМІРЮВАЧ РІВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АРТИКУЛ FTU230 E-AA12 | шт | 2,000 |
| 103 | 20801200003 | ВИМІРЮВАЧ РІВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АРТИКУЛ FMU232 AF12 | шт | 1,000 |
| 104 | 20801190054 | ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТРИФАЗНИЙ СТК3-10Q2Н5М | шт | 1,000 |
| 105 | 20801190051 | ЛІЧИЛЬНИК УЛЬТРАЗВУКОВИЙ РУ-20/50 ВАР.5 | шт | 1,000 |
| 106 | 20801140009 | БЛОК КОНТРОЛЮ ОПОРУ БКС-3,2 | шт | 1,000 |
| 107 | 40302900085 | ЕЛЕКТРОПРИВІД А-03 | шт | 5,000 |
| 108 | 20801160020 | ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М ВИК.1 П 6(0+200'C)-2-240/103 | шт | 22,000 |
| 109 | 20801160022 | ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М ВИК.1 П 4(0+100'С)-1-240/103 | шт | 1,000 |
| 110 | 20801110106 | МАНОМЕТР 1..0,6BAR 407 | шт | 1,000 |
| 111 | 20801110155 | МАНОМЕТР ДА 05160 (-100+150)кПа-1,5 М20Х1,5 ГОСТ 2405-88 | шт | 2,000 |
| 112 | 40302900093 | ЕЛЕКТРОПРИВІД А-01 | шт | 5,000 |
| 113 | 40302900094 | ЕЛЕКТРОПРИВІД Б-08 | шт | 10,000 |
| 114 | 20801160021 | ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М ВИК.1 П 6(0+200'С)-2-240/253 | шт | 7,000 |
| 115 | 40302020049 | КЛАПАН 25Ч940НЖ ДУ50 РУ25 | шт | 3,000 |
| 116 | 40301010014 | ВЕНТИЛЬ 15С54БК ДУ25 РУ160 | шт | 735,000 |
| 117 | 40301010022 | ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ МУФТОВИЙ DN15 PN160 | шт | 16,000 |
| 118 | 40301020021 | КЛАПАН СТАЛЕВИЙ ДУ100 РУ100 | шт | 2,000 |
| 119 | 40301020102 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ ДУ 32 PУ320 | шт | 4,000 |
| 120 | 40301900061 | КРАН СФЕРИЧНИЙ ДУ400 РУ80 | шт | 2,000 |
| 121 | 40301900062 | КРАН СФЕРИЧНИЙ ДУ50 РУ80 | шт | 8,000 |
| 122 | 40301900063 | КРАН СФЕРИЧНИЙ ДУ150 РУ80 | шт | 2,000 |
| 123 | 40302010116 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ32 РУ40 ФЛАНЦЕВИЙ З ВІДПОВІДНИМИ ФЛАНЦЯМИ | шт | 7,000 |
| 124 | 40302010008 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ65П ДУ15 | шт | 179,000 |
| 125 | 40302010104 | ВЕНТИЛЬ 15С18П ДУ40 РУ25 | шт | 23,000 |
| 126 | 40302010089 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ25 РУ40 ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ | шт | 22,000 |
| 127 | 40302010068 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ40 РУ40 | шт | 5,000 |
| 128 | 40302010012 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ50 РУ40 | шт | 2,000 |
| 129 | 40302010055 | ВЕНТИЛЬ 1052-65-Э ДУ65 РУ23,5 | шт | 3,000 |
| 130 | 40302010049 | ВЕНТИЛЬ 998-20-Э ДУ20 РУ37,3 | шт | 2,000 |
| 131 | 40302010047 | ВЕНТИЛЬ 15С52НЖ9 ДУ32 РУ64 | шт | 2,000 |
| 132 | 20801900134 | ГАЗОАНАЛІЗАТОР URSALIT G42 4-204 | шт | 2,000 |
| 133 | 40302020135 | КЛАПАН ЗАПІРНИЙ 15С22НЖ ДУ80 РУ4МПА | компл | 12,000 |
| 134 | 20801900144 | ОБЧИСЛЮВАЧ ФЛОИНЕК ДЛЯ ГАЗУ (КЕ 003/2) | шт | 2,000 |
| 135 | 40302020134 | КЛАПАН ЗАПІРНИЙ 15С22НЖ ДУ65 РУ4МПА | компл | 15,000 |
| 136 | 20802000204 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТУДЕ-9М1 0..100С 251ММ3 | шт | 7,000 |
| 137 | 40302020066 | КЛАПАН КУЛЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ ДУ100 | компл | 4,000 |
| 138 | 40302020061 | КЛАПАН СППК-Р ДУ50Х16 ПР.104 | шт | 1,000 |
| 139 | 20802000213 | ПРИЛАД К ГРАНИТУ УВП-01 | шт | 2,000 |
| 140 | 40302020060 | КЛАПАН РЕГУЛЮЮЧИЙ З ЕІМ 25Ч943НЖ ДУ15 | шт | 10,000 |
| 141 | 20803000051 | СОСУД РОЗДІЛЮЮЧИЙ СР-6.3-3-А СТ35 ТУ 311-7604.000-91 | шт | 26,000 |
| 142 | 40302020057 | КЛАПАН РЕГУЛЮЮЧИЙ ДУ-250К | шт | 1,000 |
| 143 | 40302020056 | КЛАПАН РЕГУЛЮЮЧИЙ ДУ-200 | шт | 1,000 |
| 144 | 20803000055 | ТЕРМОКОМПЕНСАТОР ТК-6 | шт | 2,000 |
| 145 | 40102000023 | НАСОС СЭ 500Х70-16 | шт | 3,000 |
| 146 | 40102000069 | НАСОС АХП 65-50-160 К З ДВИГУНОМ 7,5/3,0 4А112М2 | шт | 1,000 |
| 147 | 40102000099 | ПIДIГРIВНИК МАЗУТУ ПМР-13-60 Р=13КГС/СМ2 Q=60Т/ГОД | шт | 2,000 |
| 148 | 40302020050 | КЛАПАН 25Ч940НЖ ДУ80 РУ25 | шт | 4,000 |
| 149 | 50103050134 | ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ МФО-200, 200/5А ТУ У 00226 106.008-93 | шт | 3,000 |
| 150 | 50103030073 | ЕЛЕКТРОДВИГУН А4-400-1500ОБ/ХВ 630Х8 630КВ 1500ОБ/ХВ | шт | 1,000 |
| 151 | 50103030072 | ЕЛЕКТРОДВИГУН ДА304-500-300-500КВ 750 ОБ/ХВ | шт | 1,000 |
| 152 | 50103030071 | ЕЛЕКТРОДВИГУН Р=250КВ N=1500 ОБ/ХВ | шт | 1,000 |
| 153 | 50103030056 | ЕЛЕКТРОДВИГУН АИР 63В4 ІМ2081 Р=0,37КВТ N=1500 ОБ/ХВ | шт | 4,000 |
| 154 | 50103010028 | ВЕНТИЛЯТОР ВР 280-46-6.3ДУ С ВІБРОІЗОЛЯТОРОМ | шт | 2,000 |
| 155 | 50103010013 | ВЕНТИЛЯТОР 280-46-5ДУ С ВІБРОІЗОЛЯТОРОМ | шт | 1,000 |
| 156 | 41990000008 | КРЕПЛЕННЯ КАБЕЛЬНОЇ ПІДВІСКИ В/П МЕХАНИЗМУ | компл | 1,000 |
| 157 | 41990000007 | ХОМУТ З ГУМОВОЮ ВКЛАДКОЮ CMD PE16-19 АРТ.40111008 | шт | 10,000 |
| 158 | 40890000088 | УСТАНОВКА КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ПО ТИПУ УКЗН-1,2-1У1 | шт | 2,000 |
| 159 | 40890000067 | УСТАНОВКА КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ПО ТИПУ ВКЗР-63-48У1 | шт | 1,000 |
| 160 | 40890000018 | ІНВЕРТОР APS 912 INT (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 161 | 40790000022 | БЛОК ГАЗОСЕПАРАТОРIВ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 162 | 40790000016 | БЛОК ФIЛЬТРIВ ГАЗУ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 163 | 40790000015 | БЛОК РЕДУЦЮЮВАННЯ НА МIСЬКI МЕРЕЖІ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 164 | 40790000014 | БЛОК РЕДУЦЮЮВАННЯ НА КОТЕЛЬНЮ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 165 | 40790000013 | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 166 | 40790000012 | БЛОК ПIДIГРIВУ ГАЗУ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 167 | 40790000011 | БЛОК ОДОРАЦII ГАЗУ (КЕ/003/2) | шт | 1,000 |
| 168 | 40790000006 | ГРС ДО КОТЕЛЬНІ КЕ/003/2 | шт | 1,000 |
| 169 | 40603900324 | ТУМБЛЕР ТВ-1-2 | шт | 9,000 |
| 170 | 40603900322 | ПРОКЛАДКА З ПОЛОСИ 0,6Х50-50 | шт | 43 908,000 |
| 171 | 40603900319 | РУЧКА ПЕРЕМИКАЧА УП53 | шт | 5,000 |
| 172 | 40603900315 | ШАССИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ (FRN 1939F (BASIC 19 INCH RACK FOR SLOTS)(КЕ 003/2) | шт | 2,000 |
| 173 | 40603030120 | МАНОМЕТР ДМ 05160-250КПА-1,5 | шт | 3,000 |
| 174 | 50201900017 | КАМЕРА КСО-272 | шт | 1,000 |
| 175 | 50201900016 | КОМІРКА КСО-394-03-10 | шт | 2,000 |
| 176 | 50201050140 | ШАФА ОБЛІКУ И-710 | шт | 3,000 |
| 177 | 50201050136 | ШАФА 108.3Х400.6,4-20 | компл | 4,000 |
| 178 | 50201050135 | ШАФА (КЕ 003/2) | шт | 2,000 |
| 179 | 50201050133 | ШАФА ПРИЄДНУВАННЯ ШОООВ ЗБІРКИ РТЗО-88 | шт | 18,000 |
| 180 | 50201050016 | ЗБІРКА КАБЕЛЬНА СК-5 | шт | 3,000 |
| 181 | 50201040083 | ЩИТ-2-13 З ДТХ-127 (ОДНОКАНАЛЬНИЙ) (КЕ 003/2) | шт | 7,000 |
| 182 | 50201030008 | СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ "КАСКАД-К 5-20А" | шт | 2,000 |
| 183 | 50107900041 | ЕЛЕКТРОПРИВIД УФ099.016 | шт | 29,000 |
| 184 | 50107030085 | ТАЛЬ РУЧНА ШЕСТЕРНЕВА ПЕРЕСУВНА В/П-0,5Т Н-6,0М | компл | 1,000 |
| 185 | 50107030082 | ПІДЙОМНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТИП 1047 2 В/П 2Т Н=36М | шт | 1,000 |
| 186 | 50107030048 | ТАЛЬ ПЕРЕСУВНА ЧЕРВ'ЯЧНА В/П 1Т РУЧНОГО ТИПУ Н=12М | шт | 1,000 |
| 187 | 50107030020 | КРАН МОСТОВИЙ РУЧНИЙ ПІДВІСНИЙ В.П.1,0Т ДОВЖИНА 7,2М ПРОГІН 6,0М, ВИСОТА ПІДНІМАННЯ 6,0М | компл | 1,000 |
| 188 | 50107010013 | ЕМКІСТЬ ТЕПЛОНОСІЯ ПІДЗЕМНА РУ 0.04МПА ДУ 2200 V-10.8V3 | шт | 1,000 |
| 189 | 50107010012 | ЕМКІСТЬ ОДОРАНТА ПІДЗЕМНА РУ 1.6МПА ДУ 1400 V-10.8М3 | шт | 1,000 |
| 190 | 50107010011 | ЕМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ РІДИНИ ПІДЗЕМНА РУ 1.6МПА ДУ 1400 V-10.8М3 | шт | 1,000 |
| 191 | 50107010010 | ЕМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ РІДИНИ НАЗЕМНА РУ 5.5МПА ДУ 700 V-4.4М3 | шт | 1,000 |
| 192 | 50105100043 | МОДУЛЬ АНАЛОГОВИХ ВХОДІВ (FRN 1421(8AI) (КЕ 003/2) | шт | 4,000 |
| 193 | 50105100030 | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВИХОДІВ FRN 1491A (MODULE 16DOEE) (КЕ/003/2) | шт | 4,000 |
| 194 | 50105100029 | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ FLN 2007A (MODULE 16DI 56 VAK/DC) (КЕ/003/2) | шт | 5,000 |
| 195 | 50105070026 | ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ FRN5228A (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 196 | 50105070009 | ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ТУРНІКЕТА IPS-1220, 12V, 2.5A З МІСЦЕМ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА | шт | 2,000 |
| 197 | 50105010015 | CPU (КЕ 003/2) | шт | 2,000 |
| 198 | 50103050173 | ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ Т-0,66 150/5 | шт | 4,000 |
| 199 | 50103050171 | ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ ТЗЛМ I-У3 0,66КВ | шт | 5,000 |
| 200 | 40303040797 | КРАН КУЛЬОВИЙ 11С42П BREEZE СТАЛЕВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ DN25 PN16 | шт | 10,000 |
| 201 | 40303040418 | КРАН КУЛЬОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ WK 2А ДУ40 РУ16 | шт | 1,000 |
| 202 | 40303040214 | КРАН ПРОБНОСПУСКНИЙ10Б8БК ДУ20 ДУ1МПА | шт | 5,000 |
| 203 | 40303040213 | КРАН ПРОБНОСПУСКНИЙ 10Б8БК ДУ15 РУ1МПА | шт | 2,000 |
| 204 | 40303040071 | КРАН 11Ч8БК ДУ80 РУ10 | шт | 12,000 |
| 205 | 40303040070 | КРАН 11Ч8БК ДУ40 РУ10 | шт | 2,000 |
| 206 | 40303020419 | КЛАПАН 15Ч74П1М ДУ15 РУ16 | шт | 43,000 |
| 207 | 40303020399 | КЛАПАН 15Ч76П2М ДУ100 РУ 6,3 | шт | 1,000 |
| 208 | 40303020309 | КЛАПАН 25Ч939НЖ ДУ25 1,6 МПА РЕГУЛЮЮЧИЙ З МЕО-0,63/10-0,25 | шт | 1,000 |
| 209 | 40303020251 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 19Ч21Р/19Ч21БР ДУ250 РУ1,6 | компл | 6,000 |
| 210 | 40303020194 | КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ КПЗ-100Н ДУ100 РУ1,2МПА | компл | 1,000 |
| 211 | 40303020193 | КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ ПРУЖИННИЙ 17С11НЖ ДУ25 РУ1,6МПА | шт | 1,000 |
| 212 | 40303020192 | КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ 17Ч18БР/УФ510005 ДУ50 РУ1,6МПА | компл | 1,000 |
| 213 | 40303020183 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 19Ч21Р/19Ч21БР ДУ200 РУ1,6МПА | компл | 12,000 |
| 214 | 40303020182 | КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ 16КЧ11Р ДУ40 РУ1,6МПА | шт | 1,000 |
| 215 | 40303020169 | КЛАПАН ІМПУЛЬСНИЙ ТРЬОХХОДОВИЙ ИК-25 ДУ25 РУ1,2МПА | шт | 2,000 |
| 216 | 40303020136 | КЛАПАН ДРОСЕЛЬНИЙ Т-20Б ДУ50 РУ6,4МПА | шт | 1,000 |
| 217 | 40303020048 | КЛАПАН 19Ч21Р ДУ600 РУ10 | шт | 9,000 |
| 218 | 40303010084 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ58НЖ ДУ32 РУ1,6 | компл | 2,000 |
| 219 | 40303010083 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2(15КЧ34П) ДУ40 РУ1,6 | компл | 14,000 |
| 220 | 40303010078 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ892П ДУ50 РУ16 | шт | 10,000 |
| 221 | 40303010060 | ВЕНТИЛЬ 15Ч8П ДУ50 РУ16 | шт | 2,000 |
| 222 | 40303010057 | ВЕНТИЛЬ 15Ч8П ДУ25 РУ16 | шт | 4,000 |
| 223 | 40303010042 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ888Р ДУ25 РУ16 | шт | 4,000 |
| 224 | 40303010040 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ33П ДУ15 РУ16 | шт | 5,000 |
| 225 | 40603030119 | МАНОМЕТР ДМ2005 0-10МПА | шт | 3,000 |
| 226 | 40603030118 | МАНОМЕТР ДМ 1001 0,6МПА | шт | 9,000 |
| 227 | 40603030115 | МАНОМЕТР ДМ 05160-400КПА-1,5 | шт | 2,000 |
| 228 | 40603030114 | МАНОМЕТР ДМ 05100-600КПА-1,5 | шт | 2,000 |
| 229 | 40603030003 | МАНОМЕТР ЕКМ-1У 0...10 КГС/СМ2 ГОСТ 2405-88, ТУ 25-02-31-75 | шт | 2,000 |
| 230 | 40603010101 | ДАТЧИК-РЕЛЕ РІВНЯ РОС-301 УХЛ4-2 (2,0 1,0 0,8) | шт | 2,000 |
| 231 | 40603010098 | ДАТЧИК-РЕЛЕ РІВНЯ РОС-301-061 | шт | 2,000 |
| 232 | 40603010096 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ДТКБ-57 | шт | 2,000 |
| 233 | 40603010094 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ДТКБ-46 | шт | 2,000 |
| 234 | 40603010021 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ДТКБ-53 | шт | 14,000 |
| 235 | 40603010020 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ДТКБ-47 | шт | 8,000 |
| 236 | 40603010019 | ДАТЧИК ДРУ 1ПМ | шт | 1,000 |
| 237 | 40602000005 | РЕЛЕ РСМ-1318 | шт | 2,000 |
| 238 | 40590000113 | ШИНА НУЛЬОВА З ІЗОЛЯТОРОМ НА DIN РЕЙКУ 6Х9ММ 15 ПРИЄДНАНЬ | шт | 1,000 |
| 239 | 40590000047 | БЛОК КОНТРОЛЮ ОПОРУ БКС-3,1 | шт | 3,000 |
| 240 | 40511000573 | РЕЛЕ ТЕПЛОВЕ РТЛ-3125, 74-125А | шт | 2,000 |
| 241 | 40511000391 | РЕЛЕ РСН 15-28 (УХЛ 4, 220В) | шт | 1,000 |
| 242 | 40511000380 | РЕЛЕ РЭП 15-220Б/220В 23 2Р УЗ | шт | 2,000 |
| 243 | 40511000371 | РЕЛЕ РП-256 | шт | 2,000 |
| 244 | 40511000356 | РЕЛЕ РВ-01-220 | шт | 12,000 |
| 245 | 40511000353 | РЕЛЕ ПЄ-41 220В ЗАДНЄ ПРИЄДНАННЯ | шт | 2,000 |
| 246 | 40511000061 | РЕЛЕ ПЭ 40-44 220В ПЕРЕМ.0.03 | шт | 1,000 |
| 247 | 40509000011 | КОРПУС МЕТАЛЕВИЙ ЩРн-24З-1 36 УХЛЗ ІР 31 | шт | 1,000 |
| 248 | 40303050089 | ФЛАНЕЦЬ ЗКС 40.070 | шт | 28,000 |
| 249 | 40303050063 | ФЛАНЕЦЬ 2-50-100-СТ20 | шт | 4,000 |
| 250 | 40303050008 | ФЛАНЕЦЬ ДУ32 РУ10 | шт | 2,000 |
| 251 | 10104132989 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 75 | шт | 4,000 |
| 252 | 10104132916 | ОПОРА НЕРУХОМА 89/160 ПС ТІ ГСТУ 34.016-2000 | шт | 2,000 |
| 253 | 10104132911 | КОМПЛЕКТ ТІ СТИКІВ ДН 76/140 ПС (НАСУВКА) ГСТУ 34.016-2000 | компл | 2,000 |
| 254 | 10104132808 | СТРІЧКА УЩІЛЬНЮЮЧА 60М В РУЛОНІ АРТ.1605 | м | 180,000 |
| 255 | 10104132711 | ВІДВІД Ф 377 | шт | 4,000 |
| 256 | 10104132651 | ОПРАВА ЗАХИСНА 2П 265/250 РУ6,3 | шт | 3,000 |
| 257 | 10104132645 | З`ЄДНАННЯ ФЛАНЦЕВЕ ДУ 600-0.6-2 | шт | 1,000 |
| 258 | 10104132642 | З`ЄДНАННЯ ФЛАНЦЕВЕ ДУ 400-2.5-2 | шт | 2,000 |
| 259 | 10104132641 | З`ЄДНАННЯ ФЛАНЦЕВЕ ДУ 400-0.6 | шт | 2,000 |
| 260 | 10104132633 | З`ЄДНАННЯ ФЛАНЦЕВЕ ДУ 150-1.6 | шт | 1,000 |
| 261 | 10104132630 | З`ЄДНАННЯ ФЛАНЦЕВЕ ДУ 1000-2.5 | шт | 4,000 |
| 262 | 10104132629 | З`ЄДНАННЯ ФЛАНЦЕВЕ ДУ 07-200-0,6 | шт | 9,000 |
| 263 | 10104132624 | ТРІЙНИК РІВНОПРОХІДНИЙ 07-219Х10-2,5 | шт | 18,000 |
| 264 | 10104132620 | ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 720Х18-630Х14 | шт | 2,000 |
| 265 | 10104132616 | ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 630Х14-325Х14 | шт | 6,000 |
| 266 | 10104132610 | ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 1020Х22-630Х18 | шт | 6,000 |
| 267 | 10104132609 | ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 1020Х22-530Х12 | шт | 1,000 |
| 268 | 10104132608 | ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 1020Х18-219Х11 | шт | 2,000 |
| 269 | 10104132606 | ТРІЙНИК 820Х14-325Х12 -1.6 | шт | 2,000 |
| 270 | 10104132605 | МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДУ100 (АВТОМАТИЧНА) АРТ.17462 | компл | 4,000 |
| 271 | 10104132597 | МУФТА КОЛІНЧАТА 90ГРАД ДУ200 (ДО СІДЛА АРТ.6085) | шт | 2,000 |
| 272 | 10104132596 | МУФТА КОЛІНЧАТА 45ГРАД ДУ250 | шт | 4,000 |
| 273 | 10104132585 | КОМУНIКАЦIЇ ВНУТРIПЛОЩАДОЧНI | компл | 1,000 |
| 274 | 10104132506 | ТРІЙНИК ПРЯМИЙ 133/225Х1 | шт | 4,000 |
| 275 | 10104132466 | КОМПЛЕКТ ТІ СТИКІВ ДН 225 | компл | 10,000 |
| 276 | 10108900001 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ ЗОЛОТО | г | 5,307 |
| 277 | 10104900084 | ТРУБА 60Х4 | кг | 335,000 |
| 278 | 10104133814 | ВІДВІД КОВАНИЙ 27Х2,5 90 ГРАД. | шт | 4,000 |
| 279 | 10104133808 | ВІДВІД КОВАНИЙ 159Х4 45 ГРАД. | шт | 1,000 |
| 280 | 10104133806 | ПЕРЕХІД 26Х2,5/21Х2,5 | шт | 8,000 |
| 281 | 10104133802 | ПЕРЕХІД 38Х3/32Х3 | шт | 192,000 |
| 282 | 10104133534 | ПРЕС-ФІТИНГ ПІД ЗВАРЮВАННЯ 40 (Р) КТЗ БЕЛТРУБПЛАСТ | шт | 2,000 |
| 283 | 10104133423 | ВІДВІД 630Х12 90ГРАД СТАЛЕВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ | шт | 12,000 |
| 284 | 10104133422 | ВІДВІД 630Х12 60ГРАД СТАЛЕВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ | шт | 1,000 |
| 285 | 10104133344 | ОПОРА НЕРУХОМА КУТОВА 30ГРАД89/160 | шт | 2,000 |
| 286 | 10104133333 | ГІЛЬЗА НАСУВНА 110 (Т) НЕРЖ. КТЗ  БЕЛТРУБПЛАСТ | шт | 2,000 |
| 287 | 10104133332 | ПРЕС-МУФТА 110 НЕРЖ. БЕЗ ГІЛЬЗ КТЗ БЕЛТРУБПЛАСТ | шт | 2,000 |
| 288 | 10104133299 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 140/180 | пог. м | 103,900 |
| 289 | 10104133298 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 90/125 | пог. м | 61,000 |
| 290 | 10104133297 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 40/75 | пог. м | 39,800 |
| 291 | 10104133296 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 50/90 | пог. м | 54,900 |
| 292 | 10104133295 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 63/100 | пог. м | 40,000 |
| 293 | 10104133294 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 75/110 | пог. м | 46,000 |
| 294 | 10104133293 | ТРУБА ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНА ІЗОПРОФЛЕКС-А ПЕ-Х Р 1,0 МПА АМТ 110/145 | пог. м | 58,600 |
| 295 | 10104133098 | МУФТА КІНЦЕВА D 75/85 | шт | 22,000 |
| 296 | 10104133097 | МУФТА КІНЦЕВА D 90/100 | шт | 18,000 |
| 297 | 10104133096 | МУФТА КІНЦЕВА D110/140 | шт | 20,000 |
| 298 | 10104133095 | МУФТА КІНЦЕВА D125/155 | шт | 8,000 |
| 299 | 10104133094 | МУФТА КІНЦЕВА D180/200 | шт | 12,000 |
| 300 | 10104133003 | МУФТА КІНЦЕВА D 100/120 | шт | 8,000 |
| 301 | 10104132990 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 100 | шт | 1,000 |
| 302 | 10104131191 | ПЕРЕХІД 133Х4-89Х3,5 ОСТ 34-42-700-85 | шт | 29,000 |
| 303 | 10104131064 | КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК 45С13НЖ ДУ32 РУ4МПА | шт | 4,000 |
| 304 | 10104131049 | КОЛIНО 45ГРАД 159Х6 ОСТ 34-42-699-85 | шт | 16,000 |
| 305 | 10104131048 | КОЛIНО 45ГРАД 133Х4 ОСТ 34-42-699-85 | шт | 5,000 |
| 306 | 10104131035 | КОЛIНО 90ГРАД 426Х10 ОСТ 34-42-699-85 СТ20 | шт | 13,000 |
| 307 | 10104130885 | СТРІЧКА УЩІЛЬНЮЮЧА 60М В РУЛОНІ АРТ.1605 | шт | 21,000 |
| 308 | 10104130847 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ Ф110 | шт | 3,000 |
| 309 | 10104130846 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ Ф90 | шт | 4,000 |
| 310 | 10104130633 | ОПОРА НЕРУХОМА ПРЯМА ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЬОВАНА 89/160 | шт | 2,000 |
| 311 | 10104130330 | КОМПЛЕКТ СТИКІВ 125 | компл | 3,000 |
| 312 | 10104130253 | ТРІЙНИК 820Х14-500Х12 | шт | 2,000 |
| 313 | 10104130232 | ВІДВІД 630Х12 90ГРАД СТАЛЕВИЙ | шт | 8,000 |
| 314 | 10104130230 | ВІДВІД 426Х10 45ГРАД СТАЛЕВИЙ | шт | 8,000 |
| 315 | 10104130226 | ВІДВІД ДУ1020Х12 | шт | 1,000 |
| 316 | 10104130222 | ВІДВІД 377Х10 90 ГРАД | шт | 10,000 |
| 317 | 10104130213 | ПЕРЕХІД 530Х16-426Х18 | шт | 21,000 |
| 318 | 10104130210 | ПЕРЕХІД 273Х8-108Х5 | шт | 82,000 |
| 319 | 10104130203 | КОМПЕНСАТОР САЛЬНИКОВИЙ ДУ1000 РУ25 | шт | 1,000 |
| 320 | 10104130198 | УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНА УКЛ57-10.5-450 | шт | 1,000 |
| 321 | 10104130197 | КОНДЕНСАТОР КЭКС 10,5 | шт | 1,000 |
| 322 | 10104130196 | КОНДЕНСАТОР КЭК-2-10,5-150 | шт | 7,000 |
| 323 | 10104130192 | КОМПЕНСАТОР САЛЬНИКОВИЙ ДУ1200 РУ25 | шт | 6,000 |
| 324 | 10104130166 | ВІДВІД 1220Х22 | шт | 2,000 |
| 325 | 10104130103 | КОМПЛЕКТ ТІ СТИКІВ ДН 76/140 ПС | компл | 11,000 |
| 326 | 10104070226 | ТРУБА ВГП ДУ 25Х4 ГОСТ 3262-75 | т | 0,495 |
| 327 | 10104132461 | КОЛІНО КРУТОЗАГНУТЕ 90ГРАД 159/133 | шт | 3,000 |
| 328 | 10104132459 | КОЛІНО КРУТОЗАГНУТЕ 90ГРАД 133/108 | шт | 14,000 |
| 329 | 10104132399 | НАКОНЕЧНИК КIНЦЕВИЙ ДЛЯ ФУТЛЯРА СSЕМ 1000/1200 | шт | 4,000 |
| 330 | 10104132389 | КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННИЙ ДУ800 | шт | 2,000 |
| 331 | 10104132388 | КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННИЙ ДУ600 | шт | 4,000 |
| 332 | 10104132386 | КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННИЙ ДУ1000 | шт | 1,000 |
| 333 | 10104131788 | ПЕРЕХІД 32Х15 ТОЧЕНИЙ | шт | 4,000 |
| 334 | 10104131787 | ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ SNN25H-BNO 3D+STT24/13 | шт | 1,000 |
| 335 | 10104131785 | КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ВЕНТИЛІВ SOO6.1.200. | шт | 43,000 |
| 336 | 10104131675 | ТРIЙНИК 219Х9 ОСТ 34-42-762-85 СТ20 | шт | 11,000 |
| 337 | 10104131636 | ТРIЙНИК 159Х6 ГОСТ 17376-83 | шт | 4,000 |
| 338 | 10104131628 | ТРIЙНИК 325Х10-57Х3 | шт | 3,000 |
| 339 | 10104131614 | ФІЛЬТР-ОСУШУВАЧ ГАЗУ Р=8МПА (КЕ/003/2) | шт | 2,000 |
| 340 | 10104131592 | ТРІЙНИК ЗВАРНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ СТАЛЕВИЙ 1220Х18-426Х11 | шт | 1,000 |
| 341 | 10104131591 | ТРІЙНИК ЗВАРНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ СТАЛЕВИЙ 1020Х18-426Х11 | шт | 1,000 |
| 342 | 10104131546 | МУФТА СКЛАДЕНА З 2-Х ЧАСТИН 200 | шт | 19,000 |
| 343 | 10104131508 | МУФТА З КОНУСНИМ ЗАМКОМ 450 АРТ.1041 | шт | 10,000 |
| 344 | 10104131495 | ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМОУСАДОЧНЕ 90 АРТ.1826 | шт | 8,000 |
| 345 | 10104131483 | ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМОУСАДОЧНЕ 250 | шт | 4,000 |
| 346 | 10104131441 | ВІДВІД КРУТОЗАГНУТИЙ 90ГРАД 219Х6 | шт | 1,000 |
| 347 | 10104131381 | ТРІЙНИК СТАЛЬНИЙ 159Х8 РІВНОПРОХІДНИЙ | шт | 2,000 |
| 348 | 10104131207 | ПЕРЕХІД 76Х3,5-57Х3,0 | шт | 2,000 |
| 349 | 10104131206 | ПЕРЕХІД 76Х3,5-45Х2,5 | шт | 4,000 |
| 350 | 10104131197 | ПЕРЕХІД 89Х3,5-57Х3 ОСТ 34-42-700-85 | шт | 2,000 |
| 351 | 10104131196 | ПЕРЕХІД 54Х4-45Х2,5 ОСТ 34-42-700-85 | шт | 1,000 |
| 352 | 10104131192 | ПЕРЕХІД 133Х5-108Х4 ОСТ 34-42-700-85 | шт | 5,000 |
| 353 | 11204000017 | БРУХТ ТА ВІДХОДИ АЛЮМІНІЮ (АЛЮМІНІЙ 26) (в КГ) | кг | 2,580 |
| 354 | 11204000013 | БРУХТ ТА ВІДХОДИ АЛЮМІНІЮ МОТОРНОГО (АЛЮМІНІЙ 14) | т | 0,021 |
| 355 | 11204000012 | БРУХТ ТА ВІДХОДИ АЛЮМІНІЮ (АЛЮМІНІЙ 2) | т | 0,016 |
| 356 | 11203000014 | БРУХТ ТА ВІДХОДИ МІДІ (МІДЬ 6) (В КГ) | кг | 0,500 |
| 357 | 11203000010 | БРУХТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ (МІДЬ 10) | т | 0,062 |
| 358 | 11203000009 | БРУХТ МІДНОГО КАБЕЛЮ І ПРОВОДУ В ІЗОЛЯЦІЇ (МІДЬ 13) | т | 0,008 |
| 359 | 11201000022 | БРУХТ СТАЛЕВИЙ ЛЕГКОВАГОВИЙ (501) (в кг) | кг | 503,250 |
| 360 | 11201000021 | БРУХТ СТАЛЕВИЙ НЕГАБАРИТНИЙ ЛЕГКОВАГОВИЙ  (500) (В КГ) | кг | 21,490 |
| 361 | 11201000020 | БРУХТ СТАЛЕВИЙ НЕГАБАРИТНИЙ ВЕЛИКОВАГОВИЙ (500) (в кг) | кг | 1 335,360 |
| 362 | 11201000018 | БРУХТ СТАЛЕВИЙ ЛЕГКОВАГОВИЙ (501) | т | 0,014 |
| 363 | 11201000017 | БРУХТ СТАЛЕВИЙ НЕГАБАРИТНИЙ ВЕЛИКОВАГОВИЙ (500) | т | 43,014 |
| 364 | 10802010176 | ТРУБА ПОЛІПРОПІЛЕН Ф25 ММ | пог. м | 10,000 |
| 365 | 10714000003 | ГОЛОВКА МУФТОВА ГМ- 50 ДСТУ 3950-2000 | шт | 5,000 |
| 366 | 10709900025 | ЕЛЕМЕНТ СТЯЖКИ-8302 М12 АРТ.40112053 | шт | 9,000 |
| 367 | 10709080140 | ШАЙБА ПЛОСКА Ф12 СТАЛЬНА | кг | 10,400 |
| 368 | 10709080088 | ШАЙБА 12 ГОСТ 11371 | кг | 3,400 |
| 369 | 10709080053 | ШАЙБА Ф24 | кг | 16,000 |
| 370 | 10709080043 | ШАЙБА 36.01.05 | шт | 1 806,000 |
| 371 | 10709080042 | ШАЙБА 24.01.05 | шт | 4 288,000 |
| 372 | 10709080041 | ШАЙБА 20.01.05 | шт | 13 412,000 |
| 373 | 10709080040 | ШАЙБА 16.01.05 | шт | 19 670,000 |
| 374 | 10709080037 | ШАЙБА М20 | шт | 25,800 |
| 375 | 10709060008 | ЗАКЛЕПКА З ПРОБІЙНИКОМ 4Х10 | шт | 15 000,000 |
| 376 | 10709030071 | ГАЙКА М6 | шт | 2 300,000 |
| 377 | 10709030064 | ГАЙКА М24 ГОСТ 5915-70 | кг | 31,000 |
| 378 | 20801110104 | МАНОМЕТР 0..60 BAR | шт | 12,000 |
| 379 | 20801110099 | МАНОМЕТР 0..250 TDAR РСНС-100-5 | шт | 2,000 |
| 380 | 20801110097 | МАНОМЕТР 0..25 ТBAR КРСН-100-3 | шт | 2,000 |
| 381 | 20801110095 | МАНОМЕТР 0...100TBAR КРСН-100-3 | шт | 3,000 |
| 382 | 20801110092 | МАНОМЕТР 0...2,5 BAR 407 | шт | 1,000 |
| 383 | 20801060108 | ДАТЧИК ТИСКУ (КЕ 003/2) | шт | 3,000 |
| 384 | 20801060107 | ДАТЧИК ТИСКУ НА ВХОДІ (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 385 | 20801060106 | ДАТЧИК ТИСКУ НА ВИХОДІ ПІСЛЯ БАЙПАСА (КЕ 003/2) | шт | 2,000 |
| 386 | 20801060105 | ДАТЧИК ТИСКУ НА ВИХОДІ (КЕ 003/2) | шт | 2,000 |
| 387 | 20801060100 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ (КЕ 003/2) | шт | 3,000 |
| 388 | 20801060098 | ДАТЧИК РІЗНИЦІ ТИСКІВ (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 389 | 20801060096 | ДАТЧИК РІВНЯ В СЕПАРАТОРІ (КЕ 003/2) | шт | 3,000 |
| 390 | 20801060095 | ДАТЧИК РІВНЯ В ВИТРАТНІЙ ЄМКОСТІ N2 (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 391 | 20801060094 | ДАТЧИК РІВНЯ В ВИТРАТНІЙ ЄМКОСТІ N1 (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 392 | 20801060093 | ДАТЧИК РІВНЯ В ЄМКОСТІ Е-3 (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 393 | 20801060092 | ДАТЧИК РІВНЯ В ЄМКОСТІ Е-2 (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 394 | 20801060091 | ДАТЧИК РІВНЯ В ЄМКОСТІ Е-1 (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 395 | 20801060089 | ДАТЧИК ПЕРЕПАДУ ТИСКУ ДО ГРС (КЕ 003/2) | шт | 6,000 |
| 396 | 20801060086 | ДАТЧИК БАРОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 397 | 20801060058 | ITABAR-ЗОНД IBF25ID150S71M13-A07-A55 50/21 | шт | 1,000 |
| 398 | 20801050018 | ВОЛЬТМЕТР Э 365-1 7,5КВ/100В | шт | 1,000 |
| 399 | 20801010093 | АМПЕРМЕТР М42300 0-20 А | шт | 1,000 |
| 400 | 20801010043 | АМПЕРМЕТР Е 8030 30А | шт | 1,000 |
| 401 | 20801010014 | АМПЕРМЕТР Э 8030 400/5А | шт | 3,000 |
| 402 | 20202900039 | СПЕЦІАЛЬНИЙ IНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ I ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (КЕ 003/2) | компл | 1,000 |
| 403 | 10306020497 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ PL6-C20/1 | шт | 1,000 |
| 404 | 10306020276 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ ВА-511-37-50242 400А | шт | 1,000 |
| 405 | 10306020269 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АЕ-2036 5А | шт | 2,000 |
| 406 | 10306020268 | ВИМИКАЧ КІНЦЕВИЙ ВП 15 Д21 А211 | шт | 4,000 |
| 407 | 10108900002 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ СРІБЛО | г | 59,521 |
| 408 | 10306020267 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ А-3794 С 250А | шт | 2,000 |
| 409 | 10306020265 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ С60N 2А | шт | 1,000 |
| 410 | 10306020264 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ С60N 1А | шт | 1,000 |
| 411 | 10306020261 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АП-50Б 3МТ 16А ІОТС-10ІН | шт | 1,000 |
| 412 | 10306020260 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АП-50Б 3МТ 1,6А ІОТС-10ІН | шт | 1,000 |
| 413 | 10306020259 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ С60НВ 1,0А | шт | 2,000 |
| 414 | 10306020256 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АП-50Б 3МТ 25А ІОТС=3,5ІН | шт | 1,000 |
| 415 | 10306020255 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ MOELLER 3-П CLS 6 КА 25А/В | шт | 1,000 |
| 416 | 10306020234 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ А3798 U=380В І=630А | шт | 1,000 |
| 417 | 10306020225 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АП-50 3М 1,6А | шт | 4,000 |
| 418 | 10306020081 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АП-50 10А | шт | 2,000 |
| 419 | 10246000039 | КІЛЬЦЯ РАШИГА Ф80 | т | 6,500 |
| 420 | 10108900003 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ | г | 4 855,000 |
| 421 | 10108900004 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ ПЛАТИНУ | г | 0,371 |
| 422 | 10108900008 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ ПАЛЛАДІЙ | г | 0,179 |
| 423 | 10108900012 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ РОДІЙ | г | 0,002 |
| 424 | 10108900013 | БРУХТ ЩО МІСТИТЬ РУТЕНІЙ | г | 0,001 |
| 425 | 10709010140 | БОЛТ М27Х120 З ГАЙКОЮ | т | 0,020 |
| 426 | 10709010137 | БОЛТ М27Х140 | шт | 36,000 |
| 427 | 10602900237 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА Д 145 | компл | 3,000 |
| 428 | 10602900154 | ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 60Х40Х1000 | шт | 160,227 |
| 429 | 10602900038 | МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОКРИТТЯ МОНТАЖНИХ СВАРНИХ СТИКІВ І ФАСОНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОПРОВОДІВ (ПЛЕНКА 'ПОЛИЗОЛ-С' 130) | компл | 1,000 |
| 430 | 10506000011 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 90 | шт | 8,000 |
| 431 | 10506000010 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 560 | шт | 4,000 |
| 432 | 10506000009 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 315 | шт | 4,000 |
| 433 | 10506000008 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 250 | шт | 2,000 |
| 434 | 10506000007 | КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 125 | шт | 4,000 |
| 435 | 10504900007 | ТРУБА ЗАХИСНА ПЛАСТИКОВА ДУ20 | м | 4 438,500 |
| 436 | 10308020208 | ЛАМПА Б220/10 Ц 235-245-10 | шт | 18,000 |
| 437 | 10306900081 | ПРИСТАВКА ПКЛ-22 4А | шт | 1,000 |
| 438 | 10306900062 | ТАБЛО ТСБ | шт | 3,000 |
| 439 | 10306900057 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ І УПРАВЛІННЯ (КЕ 003/2) | шт | 1,000 |
| 440 | 10306100055 | ПУСКАЧ ПКЛ 2204 | шт | 6,000 |
| 441 | 10306090062 | ПЕРЕМИКАЧ ПМОВ-222222/І Д61 | шт | 3,000 |
| 442 | 10306080038 | КНОПКИ КЕ-011У2 | шт | 1,000 |
| 443 | 10306080021 | КНОПКА ЕЛЕКТРИЧНА ПКЕ 212/2 ГОСТ 15150-69 | шт | 10,000 |
| 444 | 10306020635 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ PL6-C6/1 | шт | 1,000 |
| 445 | 10306020634 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ PL6-C4/1 | шт | 1,000 |
| 446 | 10306020633 | ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ PL6-C2/1 | шт | 4,000 |
| 447 | 99010001679 | МУФТА 1/2" L-32 (ВИГОТОВЛЕНА) | шт | 40,000 |